消防监督结果公开 - 建设工程消防验收公告

2024年1月----2024年6月

| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 工程地址 | 文书编号 | 办结时间 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德惠市枫泽园商务酒店装修及消防改造工程 | 德惠市枫泽园商务酒店 | 吉林省长春市德惠市胜利办事处新华委十二区 1269 栋 0 单元 1-6 层 | 德建消验字〔 2024 〕第 001号 | 2024年5月7日 | 合格 |
| 2 | 德惠市爱德堡幼稚园装修及消防设施改造工程 | 德惠市爱德堡幼稚园 | 吉林省长春市德惠市德惠市和平办事处十一区 342 栋 1-2 层 | 德建消验字〔 2024 〕第 002号 | 2024年5月7日 | 合格 |
| 3 | 宜车易修（吉林）汽车服务连锁管理有限公司装修及消防设施改造工程 | 宜车易修（吉林）汽车服务连锁管理有限公司 | 吉林省长春市德惠市德惠市松柏路以北 | 德建消验字〔 2024 〕第 003号 | 2024年5月7日 | 合格 |
| 4 | 德惠市传染病医院异地新建项目工程 | 德惠市传染病医院 | 吉林省长春市德惠市惠发街道太兴村崔家堡屯北 500 米 | 德建消验字〔 2024 〕第 004号 | 2024年5月20日 | 合格 |
| 5 | 德惠市中医院门诊部装修及消防设施改造工程 | 德惠市中医院 | 吉林省长春市德惠市德惠市红旗三区 2#楼 | 德建消竣备字〔 2024〕第 003号 | 2024 年3月18日 | 未抽中 |
| 6 | 德惠市名师教育培训学校有限公司装修及消防设施改造工程 | 德惠市名师教育培训学校有限公司 | 吉林省长春市德惠市建设办事处五区 970 栋 1-2 层 2 号 | 德建消竣备字〔 2024 〕第004号 | 2024年3月19日 | 抽中 |
| 7 | 德惠市惠发街云鼎商务酒店装修及消防设施改造工程 | 德惠市惠发街云鼎商务酒店 | 吉林省长春市德惠市龙凤路以北，工农路以南，新华街以西，育才街以东龙凤乾城 A1 号楼 | 德建消竣备字〔 2024〕第 005号 | 2024 年4月1日 | 未抽中 |
| 8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司长春市德惠支公司装修及消防设施改造工程 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司长春市德惠支公司 | 吉林省长春市德惠市建设办事处十区 21 栋 1-3 层 | 德建消竣备字〔 2024〕第 006号 | 2023 年12月1日 | 未抽中 |
| 9 | 德惠市家枫书画艺术学校装修及消防设施改造工程 | 德惠市家枫书画艺术学校 | 吉林省长春市德惠市德惠市北一路以南，人民街以东，德惠路以西，东风路以北中涵名都城 C2#楼 | 德建消竣备字〔 2024〕第 007号 | 2023 年12月1日 | 未抽中 |
| 10 | 龙凤尚城居住小区70#楼 | 德惠市祯泰房地产开发有限公司 | 吉林省长春市德惠市工农路以南，西光明街以东 | 德建消竣备字〔 2024〕第 008号 | 2024 年5月6日 | 未抽中 |
| 11 | 长春云龙彩色压型钢板有限公司新建厂房及办公楼项目 | 长春云龙彩色压型钢板有限公司 | 德惠市米沙子镇兴顺村102线北侧 | 德建消竣备字〔 2024〕第 0001号 | 2024年1月18日 | 未抽中 |
| 12 | 长春丹迪斯门窗有限公司厂区建设项目 | 长春丹迪斯门窗有限公司 | 吉林省长春市德惠市米沙子镇街道十三组 | 德建消竣备字〔 2024〕第 0002号 | 2024年1月23日 | 未抽中 |
| 13 | 锦秀尚品工程1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、35#、40#、41# | 吉林省德润万家房地产开发有限公司 | 吉林省长春市德惠市德福街西、惠民路南 | 德建消竣备字〔 2024〕第 0003号 | 2024年2月1日 | 未抽中 |
| 14 | 德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区）商住楼建设项目 | 德惠市立峰房地产开发有限公司 | 吉林省长春市德惠市万宝镇万宝村 | 德建消竣备字〔 2024〕第 0004号 | 2024年2月5日 | 未抽中 |
| 15 | 幸福云邸建设项目S4#楼 | 吉林省辰宇房地产开发有限公司 | 吉林省长春市德惠市惠民公园东侧 | 德建消竣备抽字〔 2024〕第 0001号 | 2024年5月17日 | 抽中 |
| 16 | 长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目扩建项目 | 长春市恒建科达新能源发电有限公司 | 吉林省长春市德惠市米沙子镇南王家村 | 德建消验字〔 2024 〕第0001号 | 2024年3月13日 | 合格 |
| 17 | 幸福云邸建设项目16#楼-25#楼、S1#楼、S4#楼、S5#楼、B#楼 | 吉林省辰宇房地产开发有限公司 | 吉林省长春市德惠市惠民公园东侧 | 德建消竣备字〔 2024〕第 0009号 | 2024年5月9日 | 未抽中 |

2024/5/31