关于长春市恒建科为新能源发电有限公司污泥干化项目环境影响报告表的批复

长春市恒建科为新能源发电有限公司：

你单位委托吉林省禾泽工程管理有限公司编制的《长春市恒建科为新能源发电有限公司污泥干化项目环境影响报告表》和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意长春市恒建科为新能源发电有限公司污泥干化项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于长春市德惠市米沙子镇长春市恒建科为新能源发电有限公司现有厂区焚烧厂房内，仅在现有垃圾焚烧工序上增加设备，无新增占地。新增 1 套污泥干化系统，利用原湿污泥掺烧系统储存及输送设备，抽取现有生活垃圾焚烧炉 800~850℃高温烟气对污泥进行干化，使污泥的含水率由80%降到 60%，处理规模为 564t/d。项目总投资约1200万元，其中环保投资2.8万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

(一)施工期:

加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）营运期：

1、严格落实地表水污染防治措施。设备清洗废水采用原有污泥罐等设备清洗废水喷入焚烧炉内的处理方式处理，禁止外排。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目产生的恶臭气体进入现有焚烧炉内高温分解，依托现有焚烧炉废气处理设施处理，确保废气中各项污染物稳定达标排放。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。

4、做好污泥贮存点的防腐及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、项目竣工后，须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序进行验收,并依法公开验收报告。

五、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年4月27日

长春市生态环境局德惠市分局