关于德惠市2024水利第二批灾后重建项目

环境影响报告表的批复

德惠市水利勘测规划服务中心：

你单位委托吉林岚璟环境技术咨询服务中心编制的《德惠市2024年水利第二批灾后重建项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意德惠市2024年水利第二批灾后重建项目实施建设。

二、项目概况：本项目建设地点位于大房身镇、松花江镇、万宝镇等14个乡镇（详见报告表）。主要建设内容：护岸防护工程、修建交通桥工程、排涝站设备更新及维修工程。涉及伊通河吕陆屯护岸、伊通河孙吉李护岸、饮马河丹城村前四家子屯东堤防险、万宝灌区农道桥。项目总投资1800.00万元，其中环保投资28.50万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

1、严格落实生态环境保护措施。合理选择施工期,避免对野生动物迁徒、繁殖和孵化季节产生影响。施工期各类活动应严格控制在占地范围内,禁止随意占压、扰动和破坏地表，做好水土保持工作。施工结束后,临时占地应及时恢复其原有生态功能。

2、严格落实地表水污染防治措施。施工废水不得排入地表水体中，施工人员产生的生活污水水质较为简单，排入防渗旱厕，定期进行清掏用做农肥。

3、严格落实大气污染防治措施。禁止在大风天气进行产生扬尘的施工,建筑材料应集中堆存并进行苫盖,并对施工作业面进行洒水降尘,减轻扬尘污染。施工机械须选用尾气达标设备，采用高标号燃油,降低烟气产生浓度及产生量,排放的烟气中污染物排放浓度须达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三,四阶段)》(GB20891-2014)中相关标准要求。

4、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,合理进行施工场地布局,在噪声敏感村屯设置声屏障，并控制车辆通行速度。确保噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关要求。

5、严格落实固体废物处理处置措施。妥善处理该项目产生的各类固体废物,施工期间生活垃圾暂存于施工区的密闭加盖垃圾箱内，定期运至环卫单位指定地点。本项目一般工业固体废物收集、暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定。

- 6、严格落实土壤及地下水污染防治措施。加强施工机械设备的维修保养，防止施工机械油料跑、冒、滴、漏现象的发生，避免对土壤及水环境产生污染。

四、 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的监督检查和环境管理工作。

2025年9月16日

长春市生态环境局德惠市分局