关于吉林信达农业发展有限公司厂区建设项目环境影响报告表的批复

吉林信达农业发展有限公司：

你单位委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制的《吉林信达农业发展有限公司厂区建设项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意吉林信达农业发展有限公司厂区建设项目实施建设。

二、项目概况：项目位于德惠市米沙子镇102国道南侧（宇航加油站东500米处），建设性质为新建，用地性质为工业用地，总占地面积为16158㎡，总建筑面积为7804.16㎡。主要建设内容及规模：新建4栋厂房，分别为糠粕车间，浸出车间，预处理车间以及消防泵房，安装1台8t/h燃生物质燃料链条式炉排蒸汽锅炉，用于生产及冬季采暖，预计年燃用生物质颗粒5034吨。项目建设完成后，年产米糠油1500吨，年产副产品米糠粕11000吨，本项目总投资6500万元，其中环保投资为105万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）运营期：

1、严格落实地表水污染防治措施。锅炉排水及生活污水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，经市政污水管网进入循环经济园区污水处理厂，处理达标后排入干雾海河。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）投料及分选工序产生的粉尘采用“集气装置收集＋脉冲布袋除尘器”处理，确保颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值要求后，通过15米高排气筒（DA001）排放。（2）浸出车间产生的有机废气采用“冷凝+石蜡油回收装置”处理，确保非甲烷总烃排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值要求后，通过15米高排气筒（DA002）排放。（3）粕降温废气采用“管道收集+旋风除尘+布袋除尘”处理，确保颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值要求后，经由1根15m高排气筒（DA003）排放。（4）包装工序产生的粉尘采用“集气装置收集＋布袋除尘器”处理，确保颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值要求后，通过15米高排气筒（DA004）排放。（5）卸料工序及未被收集的粉尘污染物以无组织形式排放，厂界颗粒物放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。（6）有机溶剂罐体呼吸废气及未被收集的有机废气以无组织形式排放，厂界非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；车间外非甲烷总烃无组织排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCS无组织排放限值中特别排放限值要求。（7）生物质锅炉废气采用布袋除尘器处理，确保颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求后，通过不低于35米高烟囱（DA005）高空排放。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。釜残米糠油泥委托具有相关资质的废油脂回收单位处理；废机油、废石蜡油委托具有相关资质的回收单位处理；碎米、稻壳、锅炉炉渣及除尘灰外售综合利用；废包装袋、废布袋、生活垃圾等一般固体废物由环卫部门统一清运处理。本项目危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。厂区内地面采取分区硬化及防渗处理，危险废物贮存点、溶液贮存区等区域严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关要求建设，避免对土壤和地下水环境产生影响。

6、制定并严格落实环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，并报生态环境行政主管部门备案。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年10月16日

长春市生态环境局德惠市分局