
关于中国石化销售股份有限公司吉林长春德惠石油分公司德大路加油站新增LNG项目

环境影响报告表的批复
　　　　

中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司：

　　你单位委托吉林省泽霖环保咨询有限公司编制的《吉林长春德惠石油分公司德大路加油站增设LNG项目环境影响报告表》和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

　　一、同意中国石化销售股份有限公司吉林长春德惠石油分公司德大路加油站增设LNG项目实施建设。

　　二、项目概况：本项目选址位于德惠市102线1154公里处（详见报告表），在现有加油站占地范围内进行建设，建设性质为扩建，用地性质为商服用地，主要建设内容及规模为：在德大路加油站现有占地范围内新建1台60m3LNG箱式集成加液撬，安装2台单枪加液机，年LNG销售量9125t，本项目扩建完成后为二级合建站。项目总投资365.44万元，其中环保投资为3.5万元。　　　　

　　三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

   （一）施工期：

    加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

　 （二）营运期：

　　1、严格落实地表水污染防治措施。增设LNG项目无生产废水；不新增职工，现有职工生活污水排入站区防渗化粪池内，定期清掏，用作农家肥料。

    2、严格落实大气污染防治措施。LNG储罐闪蒸气BOG利用1台EAG加热器加热后，通过高于地面5m放散管无组织排放；检修废气通过低温EAG气化器后，通过高于地面5m高放散管进行放散。厂界处无组织非甲烷总烃须满足 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）（表3）中无组织排放限值要求。

    3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,并采取切实可行的减振、降噪措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应限值要求。

　　4、严格落实固体废物处理处置措施。扩建LNG项目运营过程产生少量的含油抹布及纱布，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。

　　5、严格落实环境风险防范措施。建立完善的风险事故应急防控体系,LNG罐区设置罐池、LNG储罐采用双层储罐和双层管道；按消防、加油加气站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，配置足够的消防设备，制定严格的环境风险应急预案,并报生态环境行政主管部门备案。

　　四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

　　五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

　　六、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

    七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目施工期和运营期的环境保护日常监管工作。

                                  2025年11月28日
                            长春市生态环境局德惠市分局
3

