
关于长春市燃气管网设施改造项目调峰锅炉

改造环境影响报告表的批复
　　　　

长春燃气股份有限公司：

　　你单位委托吉林省百瑞环境技术服务有限公司编制的《长春市燃气管网设施改造项目调峰锅炉改造环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和长春市环境工程评估中心的技术评估专家评审意见，经研究，现批复如下：

　　一、同意长春市燃气管网设施改造项目调峰锅炉改造建设项目实施建设。

二、项目概况：吉林调峰天然气有限公司为长春燃气股份有限公司子公司，位于德惠市米沙子镇铁岭村五社，厂区东侧、西侧、北侧为农田，南侧隔铁路为农田。现有厂区总占地面积81996平方米，总建筑面积3057平方米，已建2座5000立方米液化天气储罐、500米外输天然气管线、2台10t/h燃气锅炉（一用一备）、1台6t/h燃气锅炉、5台20000Nm³/h气化器（两用三备）用于天然气应急调峰，1台0.58MW燃气锅炉用于供暖。2014年12月《长春燃气应急调峰气源厂建设工程项目环境影响报告表》取得原吉林省环境保护厅批复，并于2016年9月通过竣工环境保护验收。

本项目为改建项目，拆除现有4台锅炉、5台气化器及配套的相关附属设施。在厂区闲置空地新建2台50000Nm³/h整体气化器（一用一备），每台气化器自带1台16t/h燃气直燃机，新建1台0.75MW燃气锅炉用于供暖，燃气直燃机、燃气锅炉均安装低氮燃烧器，其他工程均依托现有，项目建设完成后热源供热能力不变。本项目总投资30万元，其中环保投资为5.8万元。
　　三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

　 （一）施工期：加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

　 （二）运营期：

1、严格落实地表水污染防治措施。本项目产生的软化水制备系统反冲洗水和锅炉排水排入化粪池，定期用罐车运至德惠市得天污水处理有限公司（长春循环经济产业开发区污水处理厂）处理。
2、严格落实大气污染防治措施。本项目燃气直燃机及燃气锅炉采用低氮燃烧器技术，产生的烟气分别经3根不低于12米的排气筒排放，确保烟气排放中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的特别排放标准要求。本项目气化器超压排气、吹扫废气、检修废气以无组织形式排放。厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内无组织特别排放限值要求。

　　3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备并采用隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施，妥善处理处置产生的各类固体废物。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

　  5、严格落实环境风险防范措施，制订风险事故应急预案，并报生态环境行政主管部门备案。

    四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。　　

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目施工期和运营期的环境保护日常监管工作。                     

                                  2025年12月15日
                            长春市生态环境局德惠市分局
3

