
关于长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目沼气资源化利用项目环境影响报告表的批复
　　　　

长春市恒建科达新能源发电有限公司：

　　你单位委托吉林省卓月环境工程有限公司编制的《长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目沼气资源化利用项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和长春市环境工程评估中心的评估意见，经研究，现批复如下：

　　一、同意长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目沼气资源化利用项目实施建设。

　　二、项目概况：本项目位于长春市德惠市米沙子镇南王家村三社（长春循环经济产业开发区）长春市恒建科达新能源发电有限公司现有厂区内（详见报告表），建设性质为扩建，用地性质为公共设施用地，总占地面积4975.48平方米，总建筑面积110.63平方米。主要建设内容及规模：在现有厂区预留空地位置新建1套提纯沼气生产生物质天然气装置，并配套建设相关辅助、环保、储运工程，项目其他工程均依托现有。本次扩建工程完成后，年处理本厂区产生的沼气量为5500000m3，年产二类生物质天然气3850000m3，产品标准执行《天然气（GB17820-2018）》中相关标准要求。本项目总投资1800万元，其中环保投资为20万元。

    三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

   （一）施工期：加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

   （二）运营期：

　　1、严格落实地表水污染防治措施。循环冷却水系统排水、工艺废水、生活污水排入污水处理站，经污水站处理达到长春循环经济产业开发区污水处理厂进水水质标准指标后，通过市政污水管网排入长春循环经济产业开发区污水处理厂，处理达标后排入干雾海河。

　　2、严格落实大气污染防治措施。（1）生产过程产生的生产废气通过废气管道引入垃圾焚烧炉内焚烧，通过1根80m高排气筒（DA012）排放，确保排放的SO2满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4中相关标准要求。（2）确保无组织H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1排放限值要求。

　　3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。

　　4、严格落实固体废物处理处置措施。废润滑油、含油废水收集后暂存于现有危废暂存间内，委托有资质单位定期清运处理；废氧化铁脱硫剂、废活性炭、废硅胶、废氧化铝、废滤芯定期由供应商上门更换并回收利用；生活垃圾依托厂区生活垃圾处理项目处理。本项目危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定。

　  5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。厂区内地面采取分区硬化及防渗处理，危废暂存间等区域严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关要求建设，避免对土壤和地下水环境产生影响。

    6、严格落实环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，并报生态环境行政主管部门备案。

    四、 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。

　　五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

    建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

　　六、德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的监督检查和环境管理工作。

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

                                 2026年3月9日

                          长春市生态环境局德惠市分局
3

