**德惠市农村分散式饮用水水源保护范围划分（调整）方案（征求意见稿）**

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），结合德惠市饮用水水源地实际情况，初定本次划分的67处农村分散式饮用水水源地划定保护范围，以各水源地的饮水井为中心，以50m为半径的圆形区域划定保护范围，保护范围面积共计589048㎡。

附件2

**德惠市农村分散式饮用水水源保护范围划分（调整）方案一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水源地名称 | 坐标东经 | 坐标北纬 | 饮用水源所在地区及供水地区 | 供水人口（人） | 饮用水源保护范围划定方案内容 |
| 1 | 德惠市朱城子镇驿马村永和堡屯饮用水水源地 | 125°30′42.83″ | 44°19′45.268″ | 朱城子镇 | 684 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 2 | 德惠市朱城子镇大房子村前大房子屯饮用水水源地 | 125°29′22.189″ | 44°15′1.094″ | 朱城子镇 | 236 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 3 | 德惠市朱城子镇大房子村吕家屯饮用水水源地 | 125°31′5.185″ | 44°15′46.513″ | 朱城子镇 | 590 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 4 | 德惠市朱城子镇大房子村后大房子屯饮用水水源地 | 125°29′48.968″ | 44°15′50.866″ | 朱城子镇 | 904 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 5 | 德惠市朱城子镇西头道姜家屯饮用水水源地 | 125°24′40.975″ | 44°18′21.436″ | 朱城子镇 | 572 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 6 | 德惠市朱城子镇西头道冯家屯饮用水水源地 | 125°25′36.409″ | 44°18′55.727″ | 朱城子镇 | 642 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 7 | 德惠市夏家店街道姜家崴子村窝风沟屯饮用水水源地 | 125°51′44.637″ | 44°28′48.022″ | 夏家店街道 | 626 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 8 | 德惠市夏家店街道夏家店村太平岭饮用水水源地 | 125°51′45.271″ | 44°32′43.258″ | 夏家店街道 | 772 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 9 | 德惠市夏家店街道茶条林子村孤家子屯饮用水水源地 | 125°47′49.138″ | 44°31′11.327″ | 夏家店街道 | 693 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 10 | 德惠市夏家店街道十七中饮用水水源地 | 125°48′52.713″ | 44°32′15.956″ | 夏家店街道 | 200 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 11 | 德惠市夏家店街道许油坊村许油坊屯饮用水水源地 | 125°45′59.09″ | 44°32′13.459″ | 夏家店街道 | 250 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 12 | 德惠市夏家店街道靠山村许家油房饮用水水源地 | 125°47′19.611″ | 44°32′50.837″ | 夏家店街道 | 600 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 13 | 德惠市五台乡五台村双龙泉屯饮用水水源地 | 126°04′44.48″ | 44°29′39.09″ | 五台乡 | 993 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 14 | 德惠市五台乡五台村亮台子饮用水水源地 | 126°06′37.82″ | 44°30′17.56″ | 五台乡 | 716 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 126°06′37.87″ | 44°30′19.20″ | 五台乡 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 15 | 德惠市五台乡治田村长发屯饮用水水源地 | 126°11′26.06″ | 44°33′11.14″ | 五台乡 | 570 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 16 | 德惠市五台乡镇区镇区饮用水水源地 | 126°05′08.96″ | 44°30′22.75″ | 五台乡 | 500 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 17 | 德惠市五台乡五台村五台屯饮用水水源地 | 126°05′27.17″ | 44°30′45.11″ | 五台乡 | 433 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 18 | 德惠市同太乡杨八郎村八郎屯饮用水水源地 | 125°38′53.03″ | 44°27′29.90″ | 同太乡 | 934 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 19 | 德惠市松花江镇茂林村荣家窝堡屯饮用水水源地 | 125°55′26.33″ | 44°40′29.42″ | 松花江镇 | 670 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 20 | 德惠市松花江镇高城子村腰宋家沟饮用水水源地 | 125°55′50.39″ | 44°38′23.14″ | 松花江镇 | 996 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 125°55′49.76″ | 44°38′16.57″ | 松花江镇 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 21 | 德惠市松花江镇镇区镇区饮用水水源地 | 125°56′38.11″ | 44°41′24.99″ | 松花江镇 | 780 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 125°56′36.58″ | 44°41′24.40″ | 松花江镇 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 22 | 德惠市大房身镇洋草村小南屯饮用水水源地 | 125°59′39.04″ | 44°35′9.51″ | 大房身镇 | 750 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 23 | 德惠市达家沟镇杏山村杏山堡铁路西一社饮用水水源地 | 125°48′58.52″ | 44°41′4.23″ | 达家沟镇 | 430 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 24 | 德惠市达家沟镇合义店村腰沟屯饮用水水源地 | 125°50′20.30″ | 44°37′55.50″ | 达家沟镇 | 910 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 25 | 德惠市达家沟镇合义店村合义店饮用水水源地 | 125°48′52.18″ | 44°36′33.38″ | 达家沟镇 | 480 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 26 | 德惠市菜园子镇张家沟村李家店饮用水水源地 | 125°46′57.86″ | 44°42′46.23″ | 菜园子镇 | 968 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 27 | 德惠市菜园子镇四合村万家店饮用水水源地 | 125°52′12.55″ | 44°46′49.16″ | 菜园子镇 | 376 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 125°52'12.89″ | 44°46'49.27″ | 菜园子镇 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 28 | 德惠市菜园子镇胜利村于家屯饮用水水源地 | 125°46′22.27″ | 44°43′13.44″ | 菜园子镇 | 995 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 29 | 德惠市布海镇刘家村双凤山脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°36'4.162" | 44°20'21.4172″ | 布海镇 | 900 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 30 | 德惠市德惠市海镇刘家村梨树园子脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°35'38.973″ | 44°20'39.001″ | 布海镇 | 993 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 31 | 德惠市布海镇布海村五家子饮用水水源地 | 125°36'36.43″ | 44°21'57.78″ | 布海镇 | 600 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 32 | 德惠市边岗乡边岗村烧锅地屯饮用水水源地 | 125°41′14.23″ | 44°36′3.81″ | 边岗乡 | 471 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 33 | 德惠市边岗乡东岗村东岗子屯饮用水水源地 | 125°40′51.40″ | 44°34′11.84″ | 边岗乡 | 650 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 34 | 德惠市边岗乡东岗村东菜家屯饮用水水源地 | 125°39′17.73″ | 44°34′22.38″ | 边岗乡 | 680 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 35 | 德惠市边岗乡长发村八大股饮用水水源地 | 125°41′48.94″ | 44°37′35.86″ | 边岗乡 | 630 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 36 | 德惠市边岗乡东岗村刘家粉坊饮用水水源地 | 125°39′54.76″ | 44°33′43.86″ | 边岗乡 | 380 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 37 | 德惠市岔路口镇河北村河北屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 126°14′29.38″ | 44°39′41.47″ | 岔路口镇 | 643 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 38 | 德惠市惠发街道办事处世发号村朱家沟饮用水水源地 | 125°43′59.83″ | 44°29′28.41″ | 惠发街道 | 960 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 39 | 德惠市惠发街道办事处世发号村前黑坎子饮用水水源地 | 125°43′35.63″ | 44°30′3.65″ | 惠发街道 | 644 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 40 | 德惠市惠发街道办事处烧锅村刘祥屯饮用水水源地 | 125°37′7.43″ | 44°31′53.42″ | 惠发街道 | 721 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 125°37′4.83″ | 44°31′57.21″ | 惠发街道 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 41 | 德惠市惠发街道办事处烧锅村姜家屯饮用水水源地 | 125°36′22.66″ | 44°31′33.49″ | 惠发街道 | 862 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 125°36′40.58″ | 44°31′33.43″ | 惠发街道 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 42 | 德惠市惠发街道办事处毛家村永生号外饮用水水源地 | 125°40′35.64″ | 44°27′51.57″ | 惠发街道 | 960 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 43 | 德惠市惠发街道办事处东风村薛家屯饮用水水源地 | 125°42′52.89″ | 44°33′19.27″ | 惠发街道 | 701 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 44 | 德惠市惠发街道办事处东风村青山塘饮用水水源地 | 125°41′48.01″ | 44°33′22.23″ | 惠发街道 | 428 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 45 | 德惠市惠发街道办事处东风村后湾子饮用水水源地 | 125°43′44.71″ | 44°33′1.48″ | 惠发街道 | 462 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 46 | 德惠市胜利街道办事处永青村二社饮用水水源地 | 125°43′21.59″ | 44°32′37.34″ | 惠发街道 | 693 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 47 | 德惠市米沙子开发区油坊村小架饮用水水源地 | 125°28′50.68″ | 44°12′49.89″ | 米沙子镇 | 945 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 48 | 德惠市米沙子开发区铁岭村西长岭屯饮用水水源地 | 125°24′59.81″ | 44°09′50.17″ | 米沙子镇 | 210 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 49 | 德惠市米沙子开发区铁岭村铁岭屯饮用水水源地 | 125°26′28.83″ | 44°09′4.03″ | 米沙子镇 | 460 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 50 | 德惠市米沙子开发区别家村周染房饮用水水源地 | 125°24′2.56″ | 44°7′30.24″ | 米沙子镇 | 986 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 125°23′49.37″ | 44°7′42.23″ | 米沙子镇 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 51 | 德惠市米沙子开发区别家村小别家洼子饮用水水源地 | 125°24′18.80″ | 44°07′16.27″ | 米沙子镇 | 660 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 52 | 德惠市米沙子开发区岫岩村新立屯饮用水水源地 | 125°28′1.36″ | 44°10′29.49″ | 米沙子镇 | 870 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 53 | 德惠市米沙子开发区南王家村王唐屯饮用水水源地 | 125°23′47.17″ | 44°5′56.99″ | 米沙子镇 | 863 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 54 | 德惠市米沙子开发区南王家村李家屯饮用水水源地 | 125°24′36.94″ | 44°05′26.6″ | 米沙子镇 | 548 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 55 | 德惠市米沙子开发区南王家村朝阳岭饮用水水源地 | 125°22′52.37″ | 44°6′14.50″ | 米沙子镇 | 566 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 56 | 德惠市米沙子开发区广富村新发屯饮用水水源地 | 125°15′53.53″ | 44°7′46.04″ | 米沙子镇 | 697 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 125°15′41.98″ | 44°7′56.34″ | 米沙子镇 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 57 | 德惠市万宝镇万祥村赛家屯饮用水水源地 | 125°21′26.67″ | 44°11′53.33″ | 万宝镇 | 715 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 58 | 德惠市万宝镇东升村四门周家屯饮用水水源地 | 125°23′58.34″ | 44°9′16.20″ | 万宝镇 | 240 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 59 | 德惠市万宝镇大王家村朝阳堡屯饮用水水源地 | 125°20′59.58″ | 44°6′21.23″ | 万宝镇 | 975 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 60 | 德惠市万宝镇万宝村街道4社饮用水水源地 | 125°21′4.55″ | 44°8′19.58″ | 万宝镇 | 453 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 61 | 德惠市万宝镇万宝村1中心小学饮用水水源地 | 125°21′11.81″ | 44°8′55.35″ | 万宝镇 | 10 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 62 | 德惠市万宝镇獾子台村魏家屯饮用水水源地 | 125°16′11.45″ | 44°10′41.55″ | 万宝镇 | 940 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 63 | 德惠市万宝镇獾子台村孙刚窝卜屯饮用水水源地 | 125°16′54.24″ | 44°10′17.99″ | 万宝镇 | 845 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 64 | 德惠市天台镇卧龙西邹家屯饮用水水源地 | 125°30′39.64″ | 44°33′9.41″ | 天台镇 | 710 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 65 | 德惠市天台镇卧龙卧龙屯饮用水水源地 | 125°28′42.85″ | 44°32′38.40″ | 天台镇 | 910 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 66 | 德惠市天台镇卧龙台子屯饮用水水源地 | 125°29′3.77″ | 44°33′11.23″ | 天台镇 | 905 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |
| 67 | 德惠市天台镇卧龙陈家堡子屯饮用水水源地 | 125°29′4.02″ | 44°32′52.15″ | 天台镇 | 821 | 分散式饮用水水源地，划定保护范围，以各水源井位中心，以50m位半径的圆形区域，保护范围面积总计7850㎡。 |