**德惠市农村集中式生活饮用水水源地**

**保护区划分方案（征求意见稿）**

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）,结合德惠市农村集中式生活饮用水水源地实际情况，本次对德惠市米沙子镇、万宝镇、郭家镇、惠发街道、达家沟镇、天台镇、岔路口镇、边岗乡、大青咀镇、布海镇、菜园子镇、五台乡、夏家店街道、大房身镇、朱城子镇、朝阳乡、松花江镇、同太乡共计18个乡镇内共计318处水源地（409眼水源井）划分一级保护区和二级保护区。

确定水源地内松散岩类孔隙水岩性为细砂的水源井一级保护区半径为30m，二级保护区半径为300m，共计317眼；以井为中心，以30m为半径，确定一级保护区总面积为0.896296km2；以井为中心，以300m为半径，二级保护区总面积为89.629636km2。

松散岩类孔隙水岩性为中砂的水源井一级保护区半径为50m，二级保护区半径为500m，共计92眼。以井为中心，以50m为半径，确定一级保护区总面积为0.722566km2；以井为中心，以500m为半径，确定二级保护区总面积为72.256629km2。

确定含水层介质为孔隙水的水源地一级保护区面积为1.618862km2，二级保护区面积为161.886265km2。

最终确定德惠市农村集中式生活饮用水水源地一级保护区总面积为1.618862km2，二级保护区总面积为161.886265km2。附《德惠市农村集中式生活饮用水水源地保护区范围划分方案一览表》。

附件：

**德惠市农村集中式生活饮用水水源地保护区范围划分方案一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 饮用水水源地名称 | 水源保护区所在经纬度 | | 饮用水源所在地区及供水地区 | | | 服务人口（人） | 饮用水源保护区划定方案内容 |
| 东经 | 北纬 | 乡 镇 | 村 | 屯 名 |
| 1 | 德惠市朱城子镇驿马村陈家店饮用水水源地 | 125°32′3.305″ | 44°20′5.774″ | 朱城子镇 | 驿马村 | 村部院里 | 1187 | 确定水源地内松散岩类孔隙水岩性为细砂的水源井一级保护区半径为30m，二级保护区半径为300m，共计317眼；以井为中心，以30m为半径，确定一级保护区总面积为0.896296km2；以井为中心，以300m为半径，二级保护区总面积为89.629636km2。  松散岩类孔隙水岩性为中砂的水源井一级保护区半径为50m，二级保护区半径为500m，共计92眼。以井为中心，以50m为半径，确定一级保护区总面积为0.722566km2；以井为中心，以500m为半径，确定二级保护区总面积为72.256629km2。  确定含水层介质为孔隙水的水源地一级保护区面积为1.618862km2，二级保护区面积为161.886265km2。 |
| 2 | 德惠市朱城子镇杨柳村饮用水水源地 | 125°27′4.593″ | 44°18′1.769″ | 朱城子镇 | 杨柳村 | 村部后院 | 1811 |
| 3 | 德惠市朱城子镇沿河村饮用水水源地 | 125°34′14.354″ | 44°14′0.093″ | 朱城子镇 | 沿河村 | 村部后院 | 1860 |
| 4 | 德惠市朱城子镇瓦盆村饮用水水源地 | 125°32′34.254″ | 44°14′42.548″ | 朱城子镇 | 瓦盆村 | 村部西边 | 1234 |
| 5 | 德惠市朱城子镇哈拉哈村饮用水水源地 | 125°34′30.335″ | 44°18′14.874″ | 朱城子镇 | 哈拉哈村 | 村部东北 | 2707 |
| 6 | 德惠市朱城子镇福来村饮用水水源地 | 125°29′56.893″ | 44°16′47.503″ | 朱城子镇 | 福来村 | 小学右侧 | 2842 |
| 7 | 德惠市朱城子镇东兴村饮用水水源地 | 125°28′56.403″ | 44°16′47.342″ | 朱城子镇 | 东兴村 | 刘立民家西 | 1074 |
| 8 | 德惠市朱城子镇东头道村饮用水水源地 | 125°27′42.479″ | 44°20′11.843″ | 朱城子镇 | 东头道村 | 书记家东侧 | 1430 |
| 9 | 德惠市朱城子镇丁家村饮用水水源地 | 125°25′55.637″ | 44°15′58.393″ | 朱城子镇 | 丁家村 | 于万金家后院 | 1875 |
| 10 | 德惠市朱城子镇干沟子瓦房饮用水水源地 | 125°34′4.412″ | 44°16′11.399″ | 朱城子镇 | 干沟子村 | 瓦房 | 2086 |
| 11 | 德惠市朱城子镇西兴村骆洼子屯饮用水水源地 | 125°28′19.452″ | 44°16′19.4″ | 朱城子镇 | 西兴村 | 骆洼子屯（村部附近） | 1573 |
| 12 | 德惠市朱城子镇朱城子村饮用水水源地 | 125°30′59.814″ | 44°16′55.311″ | 朱城子镇 | 朱城子村 | 街道北侧 老配种站房后 | 2435 |
| 13 | 德惠市朱城子镇兴龙堡腰兴龙堡饮用水水源地 | 125°33′17.633″ | 44°18′53.827″ | 朱城子镇 | 兴隆堡村 | 腰兴龙堡 大队院内 | 2278 |
| 14 | 德惠市朱城子镇良种场村腰哈拉哈饮用水水源地 | 125°34′1.167″ | 44°17′11.184″ | 朱城子镇 | 良种场村 | 屯中间 | 1160 |
| 15 | 德惠市夏家店街道小泉沟村饮用水水源地 | 125°52′51.996″ | 44°31′3.947″ | 夏家店街道 | 小泉沟村 | 5社吕云光家道北 | 2723 |
| 16 | 德惠市夏家店街道四青咀村饮用水水源地 | 125°51′49.676″ | 44°31′8.676″ | 夏家店街道 | 四青咀村 | 村部院内 | 2019 |
| 17 | 德惠市夏家店街道三青咀村饮用水水源地 | 125°50′11.057″ | 44°29′18.755″ | 夏家店街道 | 三青咀村 | 村部院内 | 1850 |
| 18 | 德惠市夏家店街道夏家店村夏家店屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°50′26.513″ | 44°32′0.193″ | 夏家店街道 | 夏家店村 | 政府后院(夏家店屯） | 1745 |
| 125°50′22.48″ | 44°32′1.30″ | 夏家店街道 | 夏家店村 | 政府后院(夏家店屯） |
| 19 | 德惠市夏家店街道姜家崴子村后油房屯饮用水水源地 | 125°52′53.336″ | 44°29′13.576″ | 夏家店街道 | 姜家崴子村 | 后油房屯东路边 | 1180 |
| 20 | 德惠市夏家店街道靠山村梁家屯饮用水水源地 | 125°50′14.267″ | 44°28′57.014″ | 夏家店街道 | 靠山村 | 于家粉坊（砖厂处） | 1737 |
| 21 | 德惠市夏家店街道四平川村四平川屯饮用水水源地 | 125°49′49.168″ | 44°30′44.008″ | 夏家店街道 | 四平川村 | / | 2640 |
| 22 | 德惠市夏家店街道茶条林子村腰林子屯饮用水水源地 | 125°47′1.027″ | 44°30′55.174″ | 夏家店街道 | 茶条林子村 | 腰林子屯 | 1539 |
| 23 | 德惠市夏家店街道茶条林子村徐大屯饮用水水源地 | 125°46′34.536″ | 44°31′45.076″ | 夏家店街道 | 茶条林子村 | 徐大屯 | 1398 |
| 24 | 德惠市夏家店街道许油坊村西双榆树屯饮用水水源地 | 125°48′1.816″ | 44°32′45.081″ | 夏家店街道 | 许油坊村 | 双榆树屯 | 1410 |
| 25 | 德惠市夏家店街道苇咀子村前苇咀子屯饮用水水源地 | 125°49′44.365″ | 44°35′9.401″ | 夏家店街道 | 苇咀子村 | 前苇咀子屯 | 2071 |
| 26 | 德惠市夏家店街道苇咀子村蕨菜沟屯饮用水水源地 | 125°51′30.559″ | 44°34′57.541″ | 夏家店街道 | 苇咀子村 | 蕨菜沟屯 | 1197 |
| 27 | 德惠市夏家店街道曹窝堡村小曹窝堡屯饮用水水源地 | 125°46′59.597″ | 44°33′57.478″ | 夏家店街道 | 曹窝堡村 | 曹家窝堡屯 | 1986 |
| 28 | 德惠市夏家店街道曹窝堡村黄船口屯饮用水水源地 | 125°46′26.083″ | 44°33′8.143″ | 夏家店街道 | 曹窝堡村 | 大房子屯 | 1172 |
| 29 | 德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯饮用水水源地 | 125°50′37.845″ | 44°33′54.892″ | 夏家店街道 | 腰窝堡村 | 村部院外 | 2381 |
| 30 | 德惠市五台乡狼洞村饮用水水源地 | 126°07′41.05″ | 44°31′34.62″ | 五台乡 | 狼洞村 | 村部东侧 | 3214 |
| 126°07′21.21″ | 44°31′21.03″ | 五台乡 | 狼洞村 | 村部东侧 |
| 31 | 德惠市五台乡新胜村火烧窝堡饮用水水源地 | 126°04′22.85″ | 44°31′29.73″ | 五台乡 | 新胜村 | 火烧窝堡屯 | 1002 |
| 32 | 德惠市五台乡新胜村朝阳堡饮用水水源地 | 126°04′16.03″ | 44°32′19.24″ | 五台乡 | 新胜村 | 新胜村小学院内 | 1670 |
| 33 | 德惠市五台乡治坡村石虎沟饮用水水源地 | 126°03′08.08″ | 44°30′19.28″ | 五台乡 | 治坡村 | 石虎沟屯西李辉家前院 | 1878 |
| 126°02′46.66″ | 44°29′53.67″ | 五台乡 | 治坡村 | 石虎沟屯西李辉家前院 |
| 34 | 德惠市五台乡郭家村姜大窝堡饮用水水源地 | 126°12′00.93″ | 44°31′48.10″ | 五台乡 | 郭家村 | 姜大窝堡西水泥路口 | 2177 |
| 35 | 德惠市五台乡治水村后王坨子饮用水水源地 | 126°12′30.98″ | 44°32′48.40″ | 五台乡 | 治水村 | 后王坨子（田广武房后） | 1821 |
| 36 | 德惠市五台乡长太村前孔坨子饮用水水源地 | 126°14′19.58″ | 44°32′15.72″ | 五台乡 | 长太村 | 前孔坨子（聂效明家房西） | 3019 |
| 37 | 德惠市五台乡卢家村曲家店饮用水水源地 | 126°1'4.09″ | 44°27'58.72″ | 五台乡 | 卢家村 | 曲家店（村小学东坡上） | 3176 |
| 38 | 德惠市五台乡太平村南岭饮用水水源地 | 126°01′58.44″ | 44°29′38.42″ | 五台乡 | 太平村 | 南岭屯 | 2468 |
| 39 | 德惠市五台乡青山村西王家炉饮用水水源地 | 126°06′49.52″ | 44°32′51.89″ | 五台乡 | 青山村 | 西王家炉屯 | 2124 |
| 40 | 德惠市五台乡恒兴村恒兴顺饮用水水源地 | 126°05′35.98″ | 44°33′04.82″ | 五台乡 | 恒兴村 | 恒兴顺屯 | 1650 |
| 41 | 德惠市五台乡浮家村后朝阳川饮用水水源地 | 126°02′37.64″ | 44°31′34.38″ | 五台乡 | 浮家村 | 后朝阳川屯 | 2606 |
| 42 | 德惠市五台乡双龙村肖家屯饮用水水源地 | 126°09′14.93″ | 44°32′14.59″ | 五台乡 | 双龙村 | 肖家屯 | 1734 |
| 126°09′19.12″ | 44°32′23.74″ | 五台乡 | 双龙村 | 肖家屯 |
| 43 | 德惠市五台乡治田村吴岗子饮用水水源地 | 126°09′59.05″ | 44°32′23.70″ | 五台乡 | 治田村 | 吴岗子屯 | 2254 |
| 44 | 德惠市五台乡治田村冯家店饮用水水源地 | 126°11′31.32″ | 44°32′13.83″ | 五台乡 | 治田村 | 冯家店屯 | 1237 |
| 45 | 德惠市同太乡杨八郎村岫岩屯饮用水水源地 | 125°37′08.58″ | 44°26′49.33″ | 同太乡 | 杨八郎村 | 张恩忠前院 | 1666 |
| 46 | 德惠市同太乡新立村饮用水水源地 | 125°28′3.62″ | 44°24′6.65″ | 同太乡 | 新立村 | 村部院内 | 1512 |
| 125°28′1.06″ | 44°24′20.41″ | 同太乡 | 新立村 | 村部院内 |
| 47 | 德惠市同太乡新风村饮用水水源地 | 125°35′46.93″ | 44°28′16.65″ | 同太乡 | 新风村 | 村部院内 | 1415 |
| 48 | 德惠市同太乡西二道村饮用水水源地 | 125°25′18.96″ | 44°20′36.45″ | 同太乡 | 西二道村 | 学校院内 | 2452 |
| 125°25′09.85″ | 44°20′34.28″ | 同太乡 | 西二道村 | 学校院内 |
| 49 | 德惠市同太乡五福堂村饮用水水源地 | 125°24′12..06″ | 44°23′58.24″ | 同太乡 | 五福堂村 | 村部院内 | 1768 |
| 125°24′54.61″ | 44°24′04.31″ | 同太乡 | 五福堂村 | 村部院内 |
| 50 | 德惠市同太乡苇塘村饮用水水源地 | 125°20′37.77″ | 44°22′55.76″ | 同太乡 | 苇塘村 | 书记家前院 | 1982 |
| 51 | 德惠市同太乡王中村饮用水水源地 | 125°32′17.28″ | 44°27′24.04″ | 同太乡 | 王中村 | 小学院里 | 1771 |
| 52 | 德惠市同太乡太和村饮用水水源地 | 125°35′46.82″ | 44°25′57.97″ | 同太乡 | 太和村 | 村部院内 | 1950 |
| 125°35′37.10″ | 44°25′39.86″ | 同太乡 | 太和村 | 村部院内 |
| 53 | 德惠市同太乡双山子村饮用水水源地 | 125°34′31.01″ | 44°22′27.30″ | 同太乡 | 双山子村 | 王振会家前院 | 3949 |
| 125°34′26.22″ | 44°22′25.51″ | 同太乡 | 双山子村 | 王振会家前院 |
| 54 | 德惠市同太乡上营子村饮用水水源地 | 125°32′3.37″ | 44°25′54.13″ | 同太乡 | 上营子村 | 小学院内 | 1298 |
| 125°31′36.04″ | 44°25′37.79″ | 同太乡 | 上营子村 | 小学院内 |
| 55 | 德惠市同太乡三道村饮用水水源地 | 125°34′26.21″ | 44°29′14.06″ | 同太乡 | 三道村 | 小学院内 | 1892 |
| 56 | 德惠市同太乡前山村饮用水水源地 | 125°20′45.22″ | 44°22′49.80″ | 同太乡 | 前山村 | 小学墙外 | 1647 |
| 57 | 德惠市同太乡马家村马家堡子饮用水水源地 | 125°34′21.23″ | 44°25′32.71″ | 同太乡 | 马家村 | 马家堡子屯 | 2450 |
| 125°34′15.37″ | 44°25′28.22″ | 同太乡 | 马家村 | 马家堡子屯 |
| 58 | 德惠市同太乡立新村饮用水水源地 | 125°33′41.17″ | 44°26′53.56″ | 同太乡 | 立新村 | 学校房前 | 1890 |
| 59 | 德惠市同太乡李家村饮用水水源地 | 125°38′14.30″ | 44°25′39.74″ | 同太乡 | 李家村 | 村部院内 | 2020 |
| 60 | 德惠市同太乡吉祥村饮用水水源地 | 125°24′25.59″ | 44°21′41.49″ | 同太乡 | 吉祥村 | 村部后院 | 1630 |
| 125°24′29.78″ | 44°21′45.14″ | 同太乡 | 吉祥村 | 村部后院 |
| 61 | 德惠市同太乡胡家粉坊村饮用水水源地 | 125°30′37.67″ | 44°26′27.60″ | 同太乡 | 胡家粉坊村 | 村部东边 | 2360 |
| 125°30′2.79″ | 44°26′12.74″ | 同太乡 | 胡家粉坊村 | 村部东边 |
| 62 | 德惠市同太乡侯家村饮用水水源地 | 125°30′30.48″ | 44°21′35.99″ | 同太乡 | 侯家村 | 村部西边 | 1513 |
| 63 | 德惠市同太乡海川村饮用水水源地 | 125°28′59..57″ | 44°21′27.76″ | 同太乡 | 海川村 | 村部院内 | 1485 |
| 125°29′6.81″ | 44°21′48.27″ | 同太乡 | 海川村 | 村部院内 |
| 64 | 德惠市同太乡宫家村饮用水水源地 | 125°25′46.43″ | 44°22′56.58″ | 同太乡 | 宫家村 | 村部后院 | 1710 |
| 125°25′40.47″ | 44°23′1.20″ | 同太乡 | 宫家村 | 村部后院 |
| 65 | 德惠市同太乡福来村饮用水水源地 | 125°37′06.99″ | 44°29′35.61″ | 同太乡 | 福来村 | 村部院内 | 1821 |
| 66 | 德惠市同太乡杜家店村饮用水水源地 | 125°36′1.61″ | 44°23′36.31″ | 同太乡 | 杜家店村 | 迟凤国家房东 | 1630 |
| 67 | 德惠市同太乡东二道村饮用水水源地 | 125°27′34.65″ | 44°22′23.95″ | 同太乡 | 东二道村 | 村部院内 | 1793 |
| 125°26′54.17″ | 44°21′43.74″ | 同太乡 | 东二道村 | 村部院内 |
| 68 | 德惠市同太乡刁家村饮用水水源地 | 125°28′54.87″ | 44°23′26.56″ | 同太乡 | 刁家村 | 陈荣革家空地 | 3649 |
| 69 | 德惠市同太乡邓家村饮用水水源地 | 125°31′36.06″ | 44°23′31.86″ | 同太乡 | 邓家村 | 村部院内 | 2032 |
| 125°31′41.73″ | 44°23′27.43″ | 同太乡 | 邓家村 | 村部院内 |
| 70 | 德惠市同太乡八家子村饮用水水源地 | 125°30′30.60″ | 44°22′37.63″ | 同太乡 | 八家子村 | 张国栋房东 | 1622 |
| 125°30′37.21″ | 44°22′41.59″ | 同太乡 | 八家子村 | 张国栋房东 |
| 71 | 德惠市同太乡林家村田家粉房屯饮用水水源地 | 125°33′26.78″ | 44°23′28.15″ | 同太乡 | 林家村 | 田家粉房屯 田雨林家后院道北侧 | 1870 |
| 125°33′24.36″ | 44°23′23.53″ | 同太乡 | 林家村 | 田家粉房屯 田雨林家后院道北侧 |
| 72 | 德惠市同太乡苇子村东苇子屯饮用水水源地 | 125°21′38.74″ | 44°24′7.17″ | 同太乡 | 苇子村 | 东苇子屯 | 2020 |
| 73 | 德惠市松花江镇邢大桥村饮用水水源地 | 125°52′54.64″ | 44°43′7.50″ | 松花江镇 | 邢大桥村 | 村部院内 | 1595 |
| 74 | 德惠市松花江镇石头泉子村饮用水水源地 | 125°55′35.53″ | 44°44′15.42″ | 松花江镇 | 石头泉子村 | 曲元明家房西 | 1580 |
| 75 | 德惠市松花江镇宝泉山村饮用水水源地 | 125°56′48.82″ | 44°43′51.60″ | 松花江镇 | 宝泉山村 | 村部院内 | 1303 |
| 76 | 德惠市松花江镇茶条村黑鱼屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 126°1′38.43″ | 44°45′2.16″ | 松花江镇 | 茶条村 | 黑鱼泡屯 茶条村委会南侧 | 3912 |
| 126°1′29.21″ | 44°45′1.94″ | 松花江镇 | 茶条村 | 黑鱼泡屯 茶条村委会南侧 |
| 77 | 德惠市松花江镇鲍家村翻身屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°53′59.53″ | 44°42′2.57″ | 松花江镇 | 鲍家村 | 怀家店屯 | 2574 |
| 125°54′9.79″ | 44°41′51.06″ | 松花江镇 | 鲍家村 | 怀家店屯 |
| 78 | 德惠市松花江镇兴隆泉村上龙庙饮用水水源地 | 125°56′40.96″ | 44°41′44.81″ | 松花江镇 | 兴隆泉村 | 村部东 | 2838 |
| 79 | 德惠市松花江镇松花江村张述口子饮用水水源地 | 125°55′1.7″ | 44°44′42.72″ | 松花江镇 | 松花江村 | 大张述口子屯 | 1963 |
| 125°54′46.75″ | 44°44′35.77″ | 松花江镇 | 松花江村 | 大张述口子屯 |
| 80 | 德惠市松花江镇初坨子村前窑饮用水水源地 | 126°00′2.18″ | 44°41′36.75″ | 松花江镇 | 初坨子村 | 前窑屯 | 3703 |
| 81 | 德惠市松花江镇茂林村高城子屯饮用水水源地 | 125°55′30.35″ | 44°39′47.63″ | 松花江镇 | 茂林村 | 高城子屯社主任房西 | 1135 |
| 82 | 德惠市松花江镇老少沟村前姚油坊饮用水水源地 | 125°52′20.77″ | 44°44′5.63″ | 松花江镇 | 老少沟村 | 前姚油坊邢家奎家对过预留地 | 2186 |
| 125°52′17.08″ | 44°44′4.38″ | 松花江镇 | 老少沟村 | 前姚油坊邢家奎家对过预留地 |
| 83 | 德惠市松花江镇高城子村小七队饮用水水源地 | 125°55′9.43″ | 44°38′58.21″ | 松花江镇 | 高城子村 | 小七队屯南机动地 | 2181 |
| 125°55'9.71″ | 44°38'58.42″ | 松花江镇 | 高城子村 | 小七队屯南机动地 |
| 84 | 德惠市松花江镇东龙村兴隆泉饮用水水源地 | 125°56′43.26″ | 44°42′43.08″ | 松花江镇 | 东龙村 | 兴隆泉屯西村里废弃地（柴火垛） | 1182 |
| 85 | 德惠市松花江镇东龙村下龙庙子饮用水水源地 | 125°57′59.27″ | 44°41′50.01″ | 松花江镇 | 东龙村 | 下龙庙子屯周志亮家院内 | 2320 |
| 86 | 德惠市松花江镇罗坨子村前罗坨子饮用水水源地 | 126°2′26.83″ | 44°44′46.02″ | 松花江镇 | 罗坨子村 | 罗坨子村 | 1724 |
| 126°2′35.17″ | 44°44′41.26″ | 松花江镇 | 罗坨子村 | 罗坨子村 |
| 87 | 德惠市松花江镇罗坨子村董家坨饮用水水源地 | 126°4'19.145″ | 44°44'46.623″ | 松花江镇 | 罗坨子村 | 罗坨子村 | 2790 |
| 88 | 德惠市松花江镇孙坨子孙坨子饮用水水源地 | 125°59′30.89″ | 44°43′27.68″ | 松花江镇 | 孙坨子村 | 孙家坨子屯 | 2985 |
| 89 | 德惠市松花江镇东赵村东赵屯饮用水水源地 | 126°00′35.18″ | 44°43′16.82″ | 松花江镇 | 东赵村 | 东赵家屯 | 2340 |
| 90 | 德惠市郭家镇榆树村饮用水水源地 | 125°23′6.76″ | 44°25′39.97″ | 郭家镇 | 榆树村 | 村部院里 | 1786 |
| 91 | 德惠市郭家镇向阳村饮用水水源地 | 125°31′29.84″ | 44°29′16.99″ | 郭家镇 | 向阳村 | 村部前面 | 2638 |
| 125°31′55.35″ | 44°29′26.35″ | 郭家镇 | 向阳村 | 村部前面 |
| 92 | 德惠市郭家镇王家村饮用水水源地 | 125°25′56.89″ | 44°29′16.35″ | 郭家镇 | 王家村 | 村部院里 | 2144 |
| 93 | 德惠市郭家镇万发村饮用水水源地 | 125°27′6.07″ | 44°26′59.28″ | 郭家镇 | 万发村 | 村部前面 | 2582 |
| 94 | 德惠市郭家镇万春村饮用水水源地 | 125°25′57.48″ | 44°25′9.62″ | 郭家镇 | 万春村 | 村部西南 | 1533 |
| 95 | 德惠市郭家镇宋家村饮用水水源地 | 125°22′57.58″ | 44°25′57.22″ | 郭家镇 | 宋家村 | 村部院里 | 1928 |
| 96 | 德惠市郭家镇孟家村饮用水水源地 | 125°24′38.49″ | 44°29′33.03″ | 郭家镇 | 孟家村 | 村部院里 | 2040 |
| 97 | 德惠市郭家镇六马架村饮用水水源地 | 125°23′43.16″ | 44°28′19.34″ | 郭家镇 | 六马架村 | 村部院里 | 2117 |
| 98 | 德惠市郭家镇戈家村饮用水水源地 | 125°24′24.85″ | 44°27′28.56″ | 郭家镇 | 戈家村 | 村部东南 | 1642 |
| 99 | 德惠市郭家镇康家村郭家窝棚屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°23′15.87″ | 44°31′33.66″ | 郭家镇 | 康家村 | 郭家窝铺屯 | 1449 |
| 100 | 德惠市郭家镇镇区镇区饮用水水源地 | 125°26′36.28″ | 44°28′41.41″ | 郭家镇 | 镇区 | 郭家村一社 | 4593 |
| 125°25′44.10″ | 44°29′19.67″ | 郭家镇 | 镇区 | 郭家村一社 |
| 101 | 德惠市郭家镇海青村公盛号饮用水水源地 | 125°32′43.58″ | 44°30′19.87″ | 郭家镇 | 海青村 | 公盛号屯村支书家房西 | 2603 |
| 125°32′38.39″ | 44°30′15.63″ | 郭家镇 | 海青村 | 公盛号屯村支书家房西 |
| 102 | 德惠市郭家镇彭家村腰彭炉饮用水水源地 | 125°26′19.66″ | 44°33′8.10″ | 郭家镇 | 彭家村 | 腰彭炉 | 1795 |
| 103 | 德惠市郭家镇团山子村团山子屯饮用水水源地 | 125°26′43.09″ | 44°30′31.20″ | 郭家镇 | 团山子村 | 团山子屯 | 2460 |
| 104 | 德惠市郭家镇杨家村杨家屯饮用水水源地 | 125°27′28.90″ | 44°30′55″ | 郭家镇 | 杨家村 | 孙洪星家前院 | 2228 |
| 105 | 德惠市郭家镇历家村前历家饮用水水源地 | 125°29′8.46″ | 44°27′46.92″ | 郭家镇 | 历家村 | 杨油坊屯于立民家墙外 | 1816 |
| 125°29′17.23″ | 44°27′45.43″ | 郭家镇 | 历家村 | 杨油坊屯于立民家墙外 |
| 106 | 德惠市郭家镇和平村大刘屯饮用水水源地 | 125°31′21.83″ | 44°31′10.44″ | 郭家镇 | 和平村 | 小李屯村支书家前院 | 2607 |
| 125°31′18.59″ | 44°31′8.86″ | 郭家镇 | 和平村 | 小李屯村支书家前院 |
| 107 | 德惠市郭家镇东岗村街东屯饮用水水源地 | 125°28′30.85″ | 44°29′0.76″ | 郭家镇 | 东岗村 | 村部南侧空地 | 2167 |
| 108 | 德惠市郭家镇壕甲村吕大壕饮用水水源地 | 125°26'53.268″ | 44°34'44.540″ | 郭家镇 | 壕甲村 | 壕甲屯 | 1813 |
| 125°26′22.46″ | 44°34′34.27″ | 郭家镇 | 壕甲村 | 壕甲屯 |
| 109 | 德惠市大青咀镇榆树林村饮用水水源地 | 125°50′56.41″ | 44°21′45.13″ | 大青咀镇 | 榆树林村 | 村部院内 | 3173 |
| 125°51′3.78″ | 44°21′44.85″ | 大青咀镇 | 榆树林村 | 村部院内 |
| 110 | 德惠市大青咀镇兴龙沟村兴龙沟饮用水水源地 | 125°54′18.13″ | 44°22′47.66″ | 大青咀镇 | 兴龙沟村 | 王新桐家前院 | 1692 |
| 125°52′47.15″ | 44°23′20.54″ | 大青咀镇 | 兴龙沟村 | 王新桐家前院 |
| 111 | 德惠市大青咀镇新兴村饮用水水源地 | 125°54′0.64″ | 44°21′31.08″ | 大青咀镇 | 新兴村 | 村部院内 | 1739 |
| 112 | 德惠市大青咀镇小岭村饮用水水源地 | 125°55′38.86″ | 44°25′22.43″ | 大青咀镇 | 小岭村 | 小学和村部院内 | 2109 |
| 125°55′44.65″ | 44°25′27.29″ | 大青咀镇 | 小岭村 | 小学和村部院内 |
| 113 | 德惠市大青咀镇暖泉子村饮用水水源地 | 125°53′58.55″ | 44°23′39.26″ | 大青咀镇 | 暖泉子村 | 暖泉子村 | 1536 |
| 125°53′34.47″ | 44°23′59.99″ | 大青咀镇 | 暖泉子村 | 暖泉子村 |
| 114 | 德惠市大青咀镇民主村饮用水水源地 | 125°55′35.27″ | 44°21′56.14″ | 大青咀镇 | 民主村 | 小学院内 | 1976 |
| 115 | 德惠市大青咀镇朝阳沟村饮用水水源地 | 125°52′28.21″ | 44°26′6.42″ | 大青咀镇 | 朝阳沟村 | 原水厂 | 3133 |
| 125°52′39.61″ | 44°26′4.50″ | 大青咀镇 | 朝阳沟村 | 原水厂 |
| 116 | 德惠市大青咀镇镇区镇区脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°50′56.15″ | 44°25′36″ | 大青咀镇 | 镇区 | 镇周围街道 | 4019 |
| 125°50′55.37″ | 44°25′41.02″ | 大青咀镇 | 镇区 | 镇周围街道 |
| 117 | 德惠市大青咀镇二青咀村上台子屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°50′59.30″ | 44°27′40.80″ | 大青咀镇 | 二青咀村 | 村部 | 2395 |
| 125°51′5.54″ | 44°27′48.32″ | 大青咀镇 | 二青咀村 | 村部 |
| 118 | 德惠市大青咀镇双泉眼双泉眼屯饮用水水源地 | 125°51′56.72″ | 44°24′49.43″ | 大青咀镇 | 双泉眼 | 双泉眼屯 | 2239 |
| 119 | 德惠市大青咀镇复州村夹信子屯饮用水水源地 | 125°51′13.69″ | 44°26′38.5″ | 大青咀镇 | 复州村 | / | 3055 |
| 120 | 德惠市大青咀镇兴盛村靰拉草沟饮用水水源地 | 125°58′2.97″ | 44°24′36.91″ | 大青咀镇 | 兴盛村 | 靰拉草沟屯 石万贵家后院 | 2380 |
| 121 | 德惠市大青咀镇太平山村腰太平山屯饮用水水源地 | 125°58′23.86″ | 44°26′13.16″ | 大青咀镇 | 太平山村 | 腰太平山屯 | 1543 |
| 122 | 德惠市大青咀镇太平山村杨大桥屯饮用水水源地 | 125°58′28.9″ | 44°26′50.43″ | 大青咀镇 | 太平山村 | 杨家大桥屯 | 1079 |
| 123 | 德惠市大青咀镇兴龙沟大三家子饮用水水源地 | 125°51′21.56″ | 44°23′41.49″ | 大青咀镇 | 兴龙沟 | 屯东 | 1688 |
| 124 | 德惠市大青咀镇排子沟东南沟饮用水水源地 | 125°53′16.75″ | 44°20′11.17″ | 大青咀镇 | 排子沟 | 东南沟屯 | 1940 |
| 125 | 德惠市大青咀镇茨梅林茨梅林子屯饮用水水源地 | 125°52′46.21″ | 44°22′30.84″ | 大青咀镇 | 茨梅林 | 茨梅林子屯 | 3135 |
| 125°52′25.53″ | 44°22′32.10″ | 大青咀镇 | 茨梅林 | 茨梅林子屯 |
| 126 | 德惠市大房身镇西夏家村饮用水水源地 | 125°59′13.37″ | 44°35′57.09″ | 大房身镇 | 西夏家村 | 村部东北 | 2016 |
| 127 | 德惠市大房身镇西王家炉村农村供水保障工 | 125°56′16.99″ | 44°27′13.55″ | 大房身镇 | 西王家炉村 | 村部院里 | 1684 |
| 125°55′47.20″ | 44°26′35.80″ | 大房身镇 | 西王家炉村 | 村部院里 |
| 128 | 德惠市大房身镇西北天村饮用水水源地 | 125°53′57.81″ | 44°34′7.94″ | 大房身镇 | 西北天村 | 村部西边 | 2736 |
| 125°54′4.41″ | 44°34′8.78″ | 大房身镇 | 西北天村 | 村部西边 |
| 129 | 德惠市大房身镇头道村饮用水水源地 | 126°4′2.68″ | 44°34′42.18″ | 大房身镇 | 头道村 | 村部前面 | 2072 |
| 130 | 德惠市大房身镇南卡路村饮用水水源地 | 126°1′15.98″ | 44°33′30.66″ | 大房身镇 | 南卡路村 | 村部后院 | 1466 |
| 131 | 德惠市大房身镇梨树村饮用水水源地 | 125°59′26.99″ | 44°33′1.77″ | 大房身镇 | 梨树村 | 村部院里 | 2210 |
| 125°59′32.06″ | 44°33′0.11″ | 大房身镇 | 梨树村 | 村部院里 |
| 132 | 德惠市大房身镇吉旦沟村饮用水水源地 | 125°53′56.24″ | 44°32′46.26″ | 大房身镇 | 吉旦沟村 | 村部院里 | 2885 |
| 125°54'8.3376" | 44°32'29.6268" | 大房身镇 | 吉旦沟村 | 村部院里 |
| 133 | 德惠市大房身镇高台子村饮用水水源地 | 125°55′29.22″ | 44°31′14.47″ | 大房身镇 | 高台子村 | 村部院里 | 2533 |
| 125°55′30.62″ | 44°31′13.61″ | 大房身镇 | 高台子村 | 村部院里 |
| 134 | 德惠市大房身镇富宁村上马家屯饮用水水源地 | 125°58′33.08″ | 44°32′12.60″ | 大房身镇 | 富宁村 | 上马家屯 | 1869 |
| 135 | 德惠市大房身镇富宁村东王家崴子饮用水水源地 | 125°59′30.44″ | 44°31′40.72″ | 大房身镇 | 富宁村 | 东王家崴子 | 1416 |
| 136 | 德惠市大房身镇二道村饮用水水源地 | 126°1′47.92″ | 44°38′48.09″ | 大房身镇 | 二道村 | 小学西 | 2919 |
| 126°1′1.97″ | 44°39′11.61″ | 大房身镇 | 二道村 | 小学西 |
| 137 | 德惠市大房身镇东夏家村饮用水水源地 | 126°0′37.31″ | 44°37′23.90″ | 大房身镇 | 东夏家村 | 老村部后边 | 2232 |
| 126°0′37.88″ | 44°37′14.24″ | 大房身镇 | 东夏家村 | 老村部后边 |
| 138 | 德惠市大房身镇东胜堂村饮用水水源地 | 125°56′51.41″ | 44°34′34.86″ | 大房身镇 | 东胜堂村 | 村部后边 | 2374 |
| 125°57′6.01″ | 44°34′37.12″ | 大房身镇 | 东胜堂村 | 村部后边 |
| 139 | 德惠市大房身镇东三家子村饮用水水源地 | 126°3′12.45″ | 44°34′20.27″ | 大房身镇 | 东三家子村 | 村部西边 | 2258 |
| 140 | 德惠市大房身镇常新村饮用水水源地 | 125°54'54.962″ | 44°28'27.516″ | 大房身镇 | 常新村 | 村部院里 | 1473 |
| 141 | 德惠市大房身镇北卡路村饮用水水源地 | 125°58′15.84″ | 44°38′20.72″ | 大房身镇 | 北卡路村 | 村部院里 | 2212 |
| 125°58′26.83″ | 44°38′28.85″ | 大房身镇 | 北卡路村 | 村部院里 |
| 142 | 德惠市大房身镇洋草村三家子屯饮用水水源地 | 126°1′41.86″ | 44°34′50.36″ | 大房身镇 | 洋草村 | 三家子 | 2430 |
| 143 | 德惠市大房身镇杨木林村前杨木林饮用水水源地 | 125°57′9.77″ | 44°36′14.08″ | 大房身镇 | 杨木林村 | 村部南 | 2629 |
| 125°57′8.27″ | 44°36′18.71″ | 大房身镇 | 杨木林村 | 村部南 |
| 144 | 德惠市大房身镇黑鱼王家屯饮用水水源地 | 126°5′59.90″ | 44°37′34.61″ | 大房身镇 | 黑鱼 | 王家屯 | 1125 |
| 126°6′3.59″ | 44°37′38.75″ | 大房身镇 | 黑鱼 | 王家屯 |
| 145 | 德惠市大房身镇东王家炉村神树沟饮用水水源地 | 125°56′36.66″ | 44°27′54.03″ | 大房身镇 | 东王家炉村 | 神树沟 | 1683 |
| 125°56′35.37″ | 44°27′54.53″ | 大房身镇 | 东王家炉村 | 神树沟 |
| 146 | 德惠市大房身镇仇家粉村恒兴锅屯饮用水水源地 | 125°54′52.34″ | 44°35′53.24″ | 大房身镇 | 仇家粉村 | 恒兴锅屯村部西侧 | 2650 |
| 147 | 德惠市大房身镇姜家店村谭家窝堡屯饮用水水源地 | 125°58′31.84″ | 44°29′2.42″ | 大房身镇 | 姜家店村 | 谭家窝堡屯 | 1540 |
| 148 | 德惠市大房身镇姜家店村前宋家沟屯饮用水水源地 | 125°58′20.33″ | 44°30′6.27″ | 大房身镇 | 姜家店村 | 前宋家沟屯 | 2825 |
| 149 | 德惠市大房身镇洋草村洋草沟饮用水水源地 | 126°0′2.83″ | 44°34′24.48″ | 大房身镇 | 洋草村 | 洋草沟 | 1940 |
| 150 | 德惠市大房身镇大房身村东玻璃泉屯饮用水水源地 | 125°56′10.82″ | 44°32′59.16″ | 大房身镇 | 大房身村 | 东玻璃泉子屯（陈超明房前） | 1100 |
| 151 | 德惠市大房身镇大房身村大房身屯饮用水水源地 | 125°55′49.96″ | 44°33′57.73″ | 大房身镇 | 大房身村 | 大房身屯（村部院内） | 1225 |
| 152 | 德惠市大房身镇西化吉魏家屯饮用水水源地 | 126°2′18.47″ | 44°36′59.76″ | 大房身镇 | 西化吉 | 魏家屯 | 1050 |
| 153 | 德惠市大房身镇东化吉山后屯饮用水水源地 | 126°5′58.29″ | 44°36′12.23″ | 大房身镇 | 东化吉 | 山后屯 | 4136 |
| 154 | 德惠市大房身镇长春岭黄小铺饮用水水源地 | 125°55′20.97″ | 44°29′11.77″ | 大房身镇 | 长春岭 | 黄小铺7社 | 1941 |
| 155 | 德惠市大房身镇黑鱼前大坑饮用水水源地 | 126°3′54.73″ | 44°38′15.22″ | 大房身镇 | 黑鱼 | 大沙坑7社 | 1980 |
| 156 | 德惠市大房身镇黑鱼后李家饮用水水源地 | 126°5′21.19″ | 44°37′20.32″ | 大房身镇 | 黑鱼 | 后李屯 | 1722 |
| 157 | 2009大房身镇西化吉万兴店饮用水水源地 | 126°1′34.43″ | 44°35′54.36″ | 大房身镇 | 西化吉 | 万兴店屯 | 2100 |
| 158 | 德惠市达家沟镇榆树沟村饮用水水源地 | 125°49′42.68″ | 44°39′17.85″ | 达家沟镇 | 榆树沟村 | 村部边 | 1480 |
| 159 | 德惠市达家沟镇天合村饮用水水源地 | 125°53′10.19″ | 44°37′45.84″ | 达家沟镇 | 天合村 | 大勇家院边 | 3200 |
| 125°53′15.18″ | 44°37′47.95″ | 达家沟镇 | 天合村 | 大勇家院边 |
| 125°53′4.09″ | 44°37′52.22″ | 达家沟镇 | 天合村 | 大勇家院边 |
| 160 | 德惠市达家沟镇鞍山村饮用水水源地 | 125°54′37.19″ | 44°37′24.16″ | 达家沟镇 | 鞍山村 | 村部院内 | 2225 |
| 125°54′29.99″ | 44°37′19.40″ | 达家沟镇 | 鞍山村 | 村部院内 |
| 161 | 德惠市达家沟镇郝家郝家沟饮用水水源地 | 125°50′8.13″ | 44°40′30.11″ | 达家沟镇 | 郝家 | 下郝家沟屯 | 2100 |
| 162 | 德惠市达家沟镇豹虎山村小李家屯饮用水水源地 | 125°52′24.43″ | 44°36′3.84″ | 达家沟镇 | 豹虎山村 | 小李家屯十字路口 | 3120 |
| 163 | 德惠市达家沟镇岫岩十二马架饮用水水源地 | 125°51′39.04″ | 44°39′55.40″ | 达家沟镇 | 岫岩 | 杨忠英家房后 | 2820 |
| 164 | 德惠市达家沟镇张家小朝阳沟饮用水水源地 | 125°51'31.546″ | 44°37'43.732″ | 达家沟镇 | 张家 | 程天林家院内 | 1370 |
| 165 | 德惠市达家沟镇杏山村杏山堡沟南二、三、四西一社饮用水水源地 | 125°49′5.10″ | 44°41′10.65″ | 达家沟镇 | 杏山村 | 联通塔下空地 | 1955 |
| 166 | 德惠市达家沟镇合义店村大西饮用水水源地 | 125°49′48.78″ | 44°37′4.05″ | 达家沟镇 | 合义店村 | 大西屯 | 2315 |
| 167 | 德惠市达家沟镇五家子前八家子饮用水水源地 | 125°45′27.37″ | 44°39′34.92″ | 达家沟镇 | 五家子 | 前八家子（张艳彬房前） | 2592 |
| 168 | 德惠市达家沟镇三家子三家子饮用水水源地 | 125°47′9.10″ | 44°36′8.52″ | 达家沟镇 | 三家子 | 三家子小学门前 | 2831 |
| 169 | 德惠市达家沟镇六家子李家屯饮用水水源地 | 125°45′16.67″ | 44°41′6.34″ | 达家沟镇 | 六家子 | 六家子 | 1906 |
| 170 | 德惠市达家沟镇六家子东双榆树饮用水水源地 | 125°44′45.86″ | 44°42′0.16″ | 达家沟镇 | 六家子 | 六家子 | 1324 |
| 171 | 德惠市达家沟镇獾子洞獾子洞饮用水水源地 | 125°45′56.6″ | 44°37′25.41″ | 达家沟镇 | 獾子洞 | 獾子洞 | 1750 |
| 172 | 德惠市达家沟镇獾子洞朝阳堡饮用水水源地 | 125°45′54.46″ | 44°38′53.81″ | 达家沟镇 | 獾子洞 | 獾子洞 | 1830 |
| 173 | 德惠市达家沟镇镇区镇区饮用水水源地 | 125°48′54.10″ | 44°40′5.01″ | 达家沟镇 | 镇区 | 街道东 | 3300 |
| 174 | 德惠市达家沟镇达家沟村邹家堡屯饮用水水源地 | 125°49′46.57″ | 44°39′46.36″ | 达家沟镇 | 达家沟村 | 邹家堡子屯 | 1570 |
| 175 | 德惠市朝阳乡学安村饮用水水源地 | 126°17′55.67″ | 44°38′32.65″ | 朝阳乡 | 学安村 | 王亮家道南 | 3801 |
| 176 | 德惠市朝阳乡双合村饮用水水源地 | 126°22′7.72″ | 44°31′49.33″ | 朝阳乡 | 双合村 | 村部院内 | 3292 |
| 126°22′4.14″ | 44°31′48.55″ | 朝阳乡 | 双合村 | 村部院内 |
| 177 | 德惠市朝阳乡双丰村饮用水水源地 | 126°19′35.09″ | 44°32′7.40″ | 朝阳乡 | 双丰村 | 李树山家墙外 | 2438 |
| 178 | 德惠市朝阳乡长泡子村曲家屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 126°16′37.90″ | 44°32′19.46″ | 朝阳乡 | 长泡子村 | 曲家屯 | 3100 |
| 179 | 德惠市朝阳乡镇区镇区饮用水水源地 | 126°18′30.87″ | 44°34′45.43″ | 朝阳乡 | 镇区 | 街道 | 3396 |
| 126°18'27.09" | 44°34'45.7572" | 朝阳乡 | 镇区 | 街道 |
| 180 | 德惠市朝阳乡半拉山村半拉山屯饮用水水源地 | 126°23′0.11″ | 44°31′12.59″ | 朝阳乡 | 半拉山村 | 半拉山屯 | 2467 |
| 126°23′0.11″ | 44°31′12.681″ | 朝阳乡 | 半拉山村 | 半拉山屯 |
| 181 | 德惠市朝阳乡红旗大岗饮用水水源地 | 126°19′42.36″ | 44°34′51.83″ | 朝阳乡 | 红旗 | 大岗屯 | 2605 |
| 182 | 德惠市朝阳乡团林子刘房东饮用水水源地 | 126°14′5.14″ | 44°35′34.62″ | 朝阳乡 | 团林子 | 刘房东（陈树才家前院） | 2685 |
| 183 | 德惠市朝阳乡长沟子小荒地饮用水水源地 | 126°14′54.63″ | 44°34′28.63″ | 朝阳乡 | 长沟子 | 长沟子 | 3711 |
| 126°14′54.56″ | 44°34′26.75″ | 朝阳乡 | 长沟子 | 长沟子 |
| 184 | 德惠市朝阳乡双城李大窝房屯饮用水水源地 | 126°16′13.92″ | 44°35′26.37″ | 朝阳乡 | 双城 | 双城 | 3364 |
| 185 | 德惠市朝阳乡南岗牛窝堡屯饮用水水源地 | 126°20′22.21″ | 44°32′27.67″ | 朝阳乡 | 南岗 | 南岗 | 3955 |
| 186 | 德惠市朝阳乡双利小南屯饮用水水源地 | 126°15′9.68″ | 44°37′17.07″ | 朝阳乡 | 双利 | 小南屯 | 2619 |
| 126°15′13.81″ | 44°37′17.89″ | 朝阳乡 | 双利 | 小南屯 |
| 187 | 德惠市朝阳乡长泡子滴水湖屯饮用水水源地 | 126°17′12.67″ | 44°30′43.56″ | 朝阳乡 | 长泡子 | 滴水湖屯 | 1663 |
| 188 | 德惠市朝阳乡团林子杨家小桥饮用水水源地 | 126°12′20.56″ | 44°35′23.94″ | 朝阳乡 | 团林子 | 屯中间 | 1558 |
| 189 | 德惠市菜园子镇镇江村塘坨子屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°46'46.86″ | 44°50'2.40" | 菜园子镇 | 镇江村 | 村部院内 | 1921 |
| 190 | 德惠市菜园子镇张家沟村下张家屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°49′9.77″ | 44°42′25.81″ | 菜园子镇 | 张家沟村 | 下张家屯 | 2406 |
| 125°49′10.42″ | 44°42′37.78″ | 菜园子镇 | 张家沟村 | 下张家屯 |
| 191 | 德惠市菜园子镇塘沽村小门塘屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°45′2.80″ | 44°49′15.26″ | 菜园子镇 | 塘沽村 | 村部院内 | 1738 |
| 192 | 德惠市菜园子镇四合村后四家子屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°52′4.42″ | 44°45′31.91″ | 菜园子镇 | 四合村 | 小学院内 | 1931 |
| 125°52′6.65″ | 44°45′34.65″ | 菜园子镇 | 四合村 | 小学院内 |
| 193 | 德惠市菜园子镇姚家村刘家屯饮用水水源地 | 125°52′28.06″ | 44°46′20.48″ | 菜园子镇 | 姚家村 | 刘家屯 | 3130 |
| 125°52′35.91″ | 44°46′20.17″ | 菜园子镇 | 姚家村 | 刘家屯 |
| 194 | 德惠市菜园子镇大沙坨子村大沙坨子饮用水水源地 | 125°47′38.68″ | 44°46′46.76″ | 菜园子镇 | 大沙坨子村 | 大沙坨子 | 3048 |
| 195 | 德惠市菜园子镇田家村张家马架饮用水水源地 | 125°43′32.17″ | 44°44′23.89″ | 菜园子镇 | 田家村 | 张家马架张继生家后院 | 1687 |
| 196 | 德惠市菜园子镇田家村西边岗屯饮用水水源地 | 125°43′12.24″ | 44°45′25.86″ | 菜园子镇 | 田家村 | 西边岗屯西王振祥家东侧 | 1907 |
| 197 | 德惠市菜园子镇团结村西赵家饮用水水源地 | 125°47′27.43″ | 44°45′28.47″ | 菜园子镇 | 团结村 | 西赵家（李树成院内） | 2341 |
| 198 | 德惠市菜园子镇胜利村赵家油坊饮用水水源地 | 125°44′53.81″ | 44°43′19.69″ | 菜园子镇 | 胜利村 | 胜利7社（王海峰院内） | 1708 |
| 199 | 德惠市菜园子镇白鱼村姜家屯饮用水水源地 | 125°44′22.77″ | 44°46′40.20″ | 菜园子镇 | 白鱼村 | 姜家屯（大队部） | 4345 |
| 200 | 德惠市菜园子镇新立村闫家坨子饮用水水源地 | 125°49′24.59″ | 44°46′10.14″ | 菜园子镇 | 新立村 | 新立村 | 1164 |
| 201 | 德惠市菜园子镇新立村小黄鱼圈饮用水水源地 | 125°49′1.69″ | 44°47′22.45″ | 菜园子镇 | 新立村 | 新立村 | 1569 |
| 202 | 德惠市菜园子镇大泡秀村王珍屯饮用水水源地 | 125°46′22.37″ | 44°47′34.88″ | 菜园子镇 | 大泡秀村 | 大泡秀村 | 2908 |
| 203 | 德惠市菜园子镇潮沟沿村新发屯饮用水水源地 | 125°45′30.79″ | 44°44′25.34″ | 菜园子镇 | 潮沟沿村 | 潮沟沿村 | 2779 |
| 204 | 德惠市菜园子镇镇区镇区饮用水水源地 | 125°50′15.11″ | 44°44′53.09″ | 菜园子镇 | 镇区 | 街道 | 3677 |
| 205 | 德惠市菜园子镇套子里村史家屯饮用水水源地 | 125°50′14.79″ | 44°48′58.14″ | 菜园子镇 | 套子里村 | 史家屯 | 3353 |
| 125°50'14.38″ | 44°48'58.46″ | 菜园子镇 | 套子里村 | 史家屯 |
| 206 | 德惠市布海镇长山村饮用水水源地 | 125°44'41.07″ | 44°24'33.14″ | 布海镇 | 长山村 | 村部院内 | 3016 |
| 207 | 德惠市布海镇双庙子村饮用水水源地 | 125°41'27.67″ | 44°20'39.49″ | 布海镇 | 双庙子村 | 村部院内 | 2419 |
| 208 | 德惠市布海镇侯家村饮用水水源地 | 125°38'50.16″ | 44°22'45.40″ | 布海镇 | 侯家村 | 村部西南 | 2239 |
| 209 | 德惠市布海镇陈家村饮用水水源地 | 125°42′8″ | 44°22′42″ | 布海镇 | 陈家村 | 陈玉柱房东 | 1779 |
| 210 | 德惠市布海镇苗家村苗家屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 125°46'55.13″ | 44°25'2.93″ | 布海镇 | 苗家村 | 村部东侧学校后面 | 3392 |
| 211 | 德惠市布海镇义和村义和站饮用水水源地 | 125°41'26.7" | 44°25'42.92″ | 布海镇 | 义和村 | 义和小学南 | 3432 |
| 212 | 德惠市布海镇新城村小北荒饮用水水源地 | 125°40'44.25″ | 44°23'55.83" | 布海镇 | 新城村 | 村部院内 | 1394 |
| 213 | 德惠市布海镇双榆树大双榆饮用水水源地 | 125°38'44.517″ | 44°20'35.745″ | 布海镇 | 双榆树村 | 大双榆 | 3118 |
| 214 | 德惠市布海镇吉家村太平山屯饮用水水源地 | 125°42′43″ | 44°24′32″ | 布海镇 | 吉家村 | 太平山屯 | 1320 |
| 215 | 德惠市布海镇哈里村曹家窝卜屯饮用水水源地 | 125°44'27.090″ | 44°26'6.616″ | 布海镇 | 哈里村 | 曹家窝铺屯 | 2870 |
| 216 | 德惠市布海镇岫岩村东拉拉屯饮用水水源地 | 125°39′48″ | 44°23′54″ | 布海镇 | 岫岩村 | 洪学军家对过 | 2953 |
| 217 | 德惠市布海镇十三家子东十三家子饮用水水源地 | 125°44′1″ | 44°27′57″ | 布海镇 | 十三家子村 | 十三家子小学东侧 | 2882 |
| 218 | 德惠市布海镇升阳村新立屯饮用水水源地 | 125°45′23.442″ | 44°21′44.106″ | 布海镇 | 升阳村 | 民升牧业后院 | 1504 |
| 219 | 德惠市布海镇升阳村街道饮用水水源地 | 125°44'51.942″ | 44°22'59.830″ | 布海镇 | 升阳村 | 升阳会馆门西 | 3023 |
| 220 | 德惠市布海镇德升大三道沟饮用水水源地 | 125°43'17.779″ | 44°21'49.587″ | 布海镇 | 德升村 | 德升村 | 2421 |
| 221 | 德惠市布海镇布海村街道饮用水水源地（合并新建房） | 125°38'22.714″ | 44°22'2.420″ | 布海镇 | 布海村 | / | 3848 |
| 222 | 德惠市布海镇泡子霍家屯饮用水水源地 | 125°47′24″ | 44°27′26″ | 布海镇 | 泡子村 | 霍家屯 | 3986 |
| 223 | 德惠市边岗乡庆丰村饮用水水源地 | 125°37′34.10″ | 44°37′22.02″ | 边岗乡 | 庆丰村 | 小学院内 | 3021 |
| 125°37′39.80″ | 44°37′24.96″ | 边岗乡 | 庆丰村 | 小学院内 |
| 224 | 德惠市边岗乡娄家村饮用水水源地 | 125°39′31.69″ | 44°39′14.39″ | 边岗乡 | 娄家村 | 树地南 | 2600 |
| 125°39′29.46″ | 44°39′12.47″ | 边岗乡 | 娄家村 | 树地南 |
| 225 | 德惠市边岗乡金星村饮用水水源地 | 125°43′4.39″ | 44°36′53.08″ | 边岗乡 | 金星村 | 村部院内 | 2687 |
| 125°43′2.47″ | 44°36′52.2″ | 边岗乡 | 金星村 | 村部院内 |
| 226 | 德惠市边岗乡边岗村西边岗屯饮用水水源地 | 125°41′44.18″ | 44°36′21.87″ | 边岗乡 | 边岗村 | 村部东侧 | 3040 |
| 125°41′46.21″ | 44°36′22.35″ | 边岗乡 | 边岗村 | 村部东侧 |
| 227 | 德惠市边岗乡新建村前王家屯饮用水水源地 | 125°39′20.12″ | 44°43′27.78″ | 边岗乡 | 新建村 | 前王家屯（张汉学房后球场） | 3070 |
| 125°39′24.49″ | 44°43′28.03″ | 边岗乡 | 新建村 | 前王家屯（张汉学房后球场） |
| 228 | 德惠市边岗乡双城高家窝堡饮用水水源地 | 125°41′53.07″ | 44°41′11.36″ | 边岗乡 | 双城村 | 高家窝堡 | 4926 |
| 229 | 德惠市边岗乡奋进村张家平房屯饮用水水源地 | 125°38′43.41″ | 44°36′55.86″ | 边岗乡 | 奋进村 | 王右喜家西侧 | 2380 |
| 230 | 德惠市边岗乡卧虎村万家屯饮用水水源地 | 125°37′47.37″ | 44°39′59.68″ | 边岗乡 | 卧虎村 | 老村部西北角 | 3163 |
| 231 | 德惠市边岗乡卧虎村沟东屯饮用水水源地 | 125°38′54.88″ | 44°41′0.88″ | 边岗乡 | 卧虎村 | 沟东屯 | 2062 |
| 232 | 德惠市边岗乡长发村王家马架屯（街道）饮用水水源地 | 125°41′5.27″ | 44°37′33.70″ | 边岗乡 | 长发村 | 王家马架屯(街道)粮库东侧锅炉房后院 | 1680 |
| 233 | 德惠市边岗乡刘店村西刘店屯饮用水水源地 | 125°37′4.41″ | 44°39′58.95″ | 边岗乡 | 刘店村 | 西刘店屯村部院内玉米地 | 3043 |
| 234 | 德惠市边岗乡平安村祝家屯饮用水水源地 | 125°39′54.10″ | 44°43′40.97″ | 边岗乡 | 平安村 | 祝家屯（孙玉田房旧址） | 2319 |
| 235 | 德惠市边岗乡平安村西刘珍屯饮用水水源地 | 125°39′56″ | 44°44′53.36″ | 边岗乡 | 平安村 | 西刘珍屯（西刘珍屯变压器旁） | 1029 |
| 236 | 德惠市边岗乡丹城子村揽头窝堡屯饮用水水源地 | 125°41′6.29″ | 44°39′8.82″ | 边岗乡 | 丹城子村 | 揽头窝堡屯（张金奎院内） | 3181 |
| 237 | 德惠市边岗乡东岗村灌家屯饮用水水源地 | 125°39′48.10″ | 44°35′7.89″ | 边岗乡 | 东岗村 | 腰灌家屯 | 1270 |
| 238 | 德惠市边岗乡丹城子村后四家子屯饮用水水源地 | 125°43′56.84″ | 44°39′26.64″ | 边岗乡 | 丹城子村 | 前四家子屯后 | 1136 |
| 239 | 德惠市岔路口镇新生村王家屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 126°13′43.20″ | 44°37′32.50″ | 岔路口镇 | 新生村 | 新生村小学院内 | 3293 |
| 126°13′39.42″ | 44°37′34.29″ | 岔路口镇 | 新生村 | 新生村小学院内 |
| 240 | 德惠市岔路口镇三角泡村宁坨子屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 126°5′27.60″ | 44°42′28.58″ | 岔路口镇 | 三角泡村 | 宁坨子屯 | 2488 |
| 241 | 德惠市岔路口镇三合村广增号屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 126°5′48.92″ | 44°40′56.11″ | 岔路口镇 | 三合村 | 三合村小学院内 | 3038 |
| 242 | 德惠市岔路口镇马家店村王家驼子屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 126°12′51.62″ | 44°40′11.03″ | 岔路口镇 | 马家店村 | 村部西侧 | 1704 |
| 126°12′38.54″ | 44°40′14.02″ | 岔路口镇 | 马家店村 | 村部西侧 |
| 243 | 德惠市岔路口镇黎明村明粉坊屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 126°10′49.75″ | 44°40′43.23″ | 岔路口镇 | 黎明村 | 村部院内 | 1664 |
| 244 | 德惠市岔路口镇朝阳山村万窝堡屯脱贫攻坚乡镇饮用水水源地 | 126°6′58.35″ | 44°44′20.31″ | 岔路口镇 | 朝阳山村 | 村部院内 | 2906 |
| 126°7′1.28″ | 44°44′4.64″ | 岔路口镇 | 朝阳山村 | 村部院内 |
| 245 | 德惠市岔路口镇育新村小北屯饮用水水源地 | 126°8′5.94″ | 44°40′28.81″ | 岔路口镇 | 育新村 | 育新小学院内 | 1044 |
| 246 | 德惠市岔路口曲家村林家泡子屯饮用水水源地 | 126°11′52.96″ | 44°37′27.43″ | 岔路口镇 | 曲家村 | / | 4056 |
| 126°11′57.35″ | 44°37′28.46″ | 岔路口镇 | 曲家村 | / |
| 247 | 德惠市岔路口镇岔路口村街西1饮用水水源地（自来水公司） | 126°11′23.39″ | 44°38′18.90″ | 岔路口镇 | 岔路口村 | / | 2438 |
| 248 | 德惠市岔路口镇解放村尚家窝堡屯饮用水水源地 | 126°10′26.32″ | 44°39′38.86″ | 岔路口镇 | 解放村 | 尚家窝堡屯西路旁（小卖店的东侧） | 1915 |
| 249 | 德惠市岔路口镇河北村前大院屯饮用水水源地 | 126°14′52.81″ | 44°38′55.0″ | 岔路口镇 | 河北村 | 前大院屯 张景富家东侧 | 1978 |
| 250 | 德惠市规划外岔路口镇同巨永村同巨永饮用水水源地 | 126°7′11.31″ | 44°35′20.50″ | 岔路口镇 | 同巨永村 | / | 1840 |
| 126°7′46.80″ | 44°35′35.74″ | 岔路口镇 | 同巨永村 | / |
| 251 | 德惠市岔路口镇北长沟村后李东西屯饮用水水源地 | 126°6′51.64″ | 44°39′33.86″ | 岔路口镇 | 北长沟村 | 后李东西屯（李进军前院） | 2543 |
| 252 | 德惠市岔路口镇桥头村梁家屯饮用水水源地 | 126°4′56.41″ | 44°39′55.49″ | 岔路口镇 | 桥头村 | 桥头村 | 1174 |
| 253 | 德惠市岔路口镇桥头村东桥头饮用水水源地 | 126°4′34.49″ | 44°39′2.02″ | 岔路口镇 | 桥头村 | 桥头村 | 1492 |
| 254 | 2011岔路口镇毛家村莲花饮用水水源地 | 126°7′55.10″ | 44°41′49.30″ | 岔路口镇 | 毛家村 | 毛家村 | 1339 |
| 255 | 2011岔路口镇毛家村老石坨子饮用水水源地 | 126°9′34.49″ | 44°42′53.89″ | 岔路口镇 | 毛家村 | 毛家村 | 4009 |
| 126°9′34.0″ | 44°42′45.94″ | 岔路口镇 | 毛家村 | 毛家村 |
| 256 | 德惠市岔路口镇南长沟村窑后屯饮用水水源地 | 126°9′51.53″ | 44°38′27.19″ | 岔路口镇 | 南长沟村 | 窑后屯 | 3724 |
| 257 | 德惠市岔路口镇莲花村大董坨子饮用水水源地 | 126°10′17.70″ | 44°35′27.87″ | 岔路口镇 | 连花村 | 大董坨子屯 | 2825 |
| 258 | 德惠市岔路口镇跃进村石窝堡饮用水水源地 | 126°2′36.96″ | 44°42′11.87″ | 岔路口镇 | 跃进村 | 跃进屯 | 3680 |
| 259 | 德惠市岔路口镇育新村小张家饮用水水源地 | 126°7′35.12″ | 44°40′52.84″ | 岔路口镇 | 育新村 | 张西屯 | 1154 |
| 260 | 德惠市岔路口镇程家村程家窝堡饮用水水源地 | 126°3′13.15″ | 44°40′37.65″ | 岔路口镇 | 程家村 | 柳家窝堡屯 | 2529 |
| 261 | 德惠市岔路口镇镇区镇区饮用水水源地 | 126°10′19.47″ | 44°38′5.51″ | 岔路口镇 | 镇区 | 街道东南 | 3800 |
| 262 | 德惠市惠发街道办事处毛家村毛家店饮用水水源地 | 125°41′10.87″ | 44°28′7.17″ | 惠发街道 | 毛家村 | 王雪纯家后院 | 1600 |
| 263 | 德惠市惠发街道办事处毛家村小梁窝堡饮用水水源地 | 125°42′29.42″ | 44°28′42.58″ | 惠发街道 | 毛家村 | 常左立家空地 | 1262 |
| 264 | 德惠市惠发街道办事处朱家村朱家湾饮用水水源地 | 125°44′22.31″ | 44°28′39.07″ | 惠发街道 | 朱家村 | 朱家村部西 | 1642 |
| 265 | 德惠市惠发街道办事处龙凤村万龙勇饮用水水源地 | 125°40′28.81″ | 44°29′47.35″ | 惠发街道 | 龙凤村 | 汤云彬前院 | 1149 |
| 266 | 德惠市惠发街道办事处松柏村邢家窝堡饮用水水源地 | 125°41′53.04″ | 44°30′6.52″ | 惠发街道 | 松柏村 | 邢家窝铺（沈全东家院内） | 2001 |
| 267 | 德惠市惠发街道办事处太兴村东太平庄屯饮用水水源地 | 125°42′42.41″ | 44°35′18.78″ | 惠发街道 | 太兴村 | 东太平庄屯 | 1747 |
| 268 | 德惠市惠发街道办事处世巨永村二道哈塘饮用水水源地 | 125°38′54.38″ | 44°30′40.35″ | 惠发街道 | 世巨永村 | 二道哈塘屯 | 1723 |
| 269 | 德惠市惠发街道办事处世巨永村迟小铺饮用水水源地 | 125°37′33.35″ | 44°30′45.37″ | 惠发街道 | 世巨永村 | 迟小铺屯 | 1195 |
| 270 | 德惠市惠发街道办事处周家村马家店屯饮用水水源地 | 125°39′42.06″ | 44°28′55.82″ | 惠发街道 | 周家村 | 周家村 | 2416 |
| 125°39′40.76″ | 44°28′57.65″ | 惠发街道 | 周家村 | 周家村 |
| 271 | 德惠市惠发街道办事处周家村东周家屯饮用水水源地 | 125°39′19.02″ | 44°29′20.67″ | 惠发街道 | 周家村 | 周家村 | 1503 |
| 272 | 德惠市惠发街道办事处烧锅村吕家堡子饮用水水源地 | 125°37′44.62″ | 44°32′24.94″ | 惠发街道 | 烧锅村 | 吕家堡2社 | 1316 |
| 273 | 德惠市惠发街道办事处洪家村李家屯饮用水水源地 | 125°44′56.03″ | 44°30′21.0″ | 惠发街道 | 洪家村 | 2社中间 | 2945 |
| 274 | 德惠市胜利街道办事处永青村四社饮用水水源地 | 125°42′47.45″ | 44°32′56.35″ | 惠发街道 | 永青村 | 永青四社 | 1010 |
| 275 | 德惠市米沙子开发区春园村石庙子饮用水水源地 | 125°17′6.91″ | 44°5′7.98″ | 米沙子镇 | 春园村 | 村中间、村边 | 2080 |
| 125°16′59.43″ | 44°05′21.30″ | 米沙子镇 | 春园村 | 村中间、村边 |
| 276 | 德惠市米沙子开发区站北村六太号饮用水水源地 | 125°29′37.12″ | 44°13′40.09″ | 米沙子镇 | 站北村 | 姜家窝堡屯 卫生所旁 | 1690 |
| 277 | 德惠市米沙子开发区于家店村于家店饮用水水源地 | 125°25′55.19″ | 44°13′53.58″ | 米沙子镇 | 于家店村 | 村部附近联通塔旁 | 2138 |
| 125°25′38.81″ | 44°13′45.73″ | 米沙子镇 | 于家店村 | 村部附近联通塔旁 |
| 278 | 德惠市米沙子开发区油坊村油坊饮用水水源地 | 125°27′32.67″ | 44°13′22.37″ | 米沙子镇 | 油坊村 | 东沟屯朱永国家西侧 | 1809 |
| 279 | 德惠市米沙子开发区塘坊村大刘塘坊饮用水水源地 | 125°27′29.38″ | 44°14′20.95″ | 米沙子镇 | 塘坊村 | 学校道西侧村部旁 | 2094 |
| 280 | 德惠市米沙子开发区良种场腰窝堡屯饮用水水源地 | 125°20′3.13″ | 44°4′51.56″ | 米沙子镇 | 良种场村 | 腰窝堡屯 | 1283 |
| 281 | 德惠市米沙子开发区兰家村兰家店饮用水水源地 | 125°20′49.61″ | 44°05′32.24″ | 米沙子镇 | 兰家村 | 赵峰家门前 | 2745 |
| 282 | 德惠市米沙子开发区高家村高家屯饮用水水源地 | 125°21'55.728" | 44°6'31.752" | 米沙子镇 | 高家村 | 学校到西侧 | 2048 |
| 125°22′6.85″ | 44°7′51.50″ | 米沙子镇 | 高家村 | 学校到西侧 |
| 283 | 德惠市米沙子开发区太平村太平沟饮用水水源地 | 125°26′19.13″ | 44°7′28.43″ | 米沙子镇 | 太平村 | 太平沟（村委会东空地） | 3467 |
| 125°26′20.37″ | 44°07′15.44″ | 米沙子镇 | 太平村 | 太平沟（村委会东空地） |
| 284 | 德惠市米沙子开发区岫岩村岫岩饮用水水源地 | 125°26′48.28″ | 44°10′50.47″ | 米沙子镇 | 岫岩村 | 岫岩屯 | 2061 |
| 285 | 德惠市米沙子开发区黄家村王连屯饮用水水源地 | 125°19′13.74″ | 44°4′11.55″ | 米沙子镇 | 黄家村 | 黄家村 | 2027 |
| 286 | 德惠市米沙子开发区姜家村西姜家饮用水水源地 | 125°19′50.34″ | 44°6′32.38″ | 米沙子镇 | 姜家村 | 西姜家屯 | 2799 |
| 287 | 德惠市米沙子开发区广富村于家屯饮用水水源地 | 125°16′59.78″ | 44°6′55.93″ | 米沙子镇 | 广富村 | 于家屯 | 1498 |
| 288 | 德惠市新增米沙子开发区乐园村王殿功饮用水水源地 | 125°17′13.33″ | 44°4′12.14″ | 米沙子镇 | 乐园村 | 村中间、村边 | 1205 |
| 289 | 德惠市万宝镇樊家村腰樊家屯饮用水水源地 | 125°19′53.75″ | 44°11′7.16″ | 万宝镇 | 樊家村 | 腰樊家屯（屯西路边） | 1237 |
| 290 | 德惠市万宝镇顺山村下店饮用水水源地 | 125°24′31.88″ | 44°11′9.16″ | 万宝镇 | 顺山村 | 顺山村部院内 | 1955 |
| 125°24′38.62″ | 44°11′13.66″ | 万宝镇 | 顺山村 | 顺山村部院内 |
| 291 | 德惠市万宝镇万祥村万祥屯饮用水水源地 | 125°21′1.12″ | 44°12′36.2″ | 万宝镇 | 万祥村 | 万祥屯后 学校院内 | 1247 |
| 292 | 德惠市万宝镇善人村善人屯饮用水水源地 | 125°19′57.07″ | 44°11′49.07″ | 万宝镇 | 善人村 | 善人屯东 联通塔下 | 1440 |
| 293 | 德惠市万宝镇山西头村吴家窑屯饮用水水源地 | 125°20′26.72″ | 44°9′50.73″ | 万宝镇 | 山西头村 | 去吴家窑路340米处 | 2153 |
| 294 | 德惠市万宝镇广太村后巴家屯饮用水水源地 | 125°24′18.13″ | 44°11′59.17″ | 万宝镇 | 广太村 | 后巴家屯广太小学西侧空地 | 1424 |
| 295 | 德惠市万宝镇赵家村赵家洼子饮用水水源地 | 125°20′16.10″ | 44°8′10.91″ | 万宝镇 | 赵家村 | 赵洼子（村部院内） | 2056 |
| 125°20′19.03″ | 44°8′0.95″ | 万宝镇 | 赵家村 | 赵洼子（村部院内） |
| 296 | 德惠市万宝镇东升村腰抛岑洼屯饮用水水源地 | 125°23′24.97″ | 44°9′44.68″ | 万宝镇 | 东升村 | 腰抛岑洼屯（陶永军门前） | 1170 |
| 125°23′52.67″ | 44°9′51.64″ | 万宝镇 | 东升村 | 腰抛岑洼屯（陶永军门前） |
| 125°22′56.17″ | 44°9′35.94″ | 万宝镇 | 东升村 | 腰抛岑洼屯（陶永军门前） |
| 297 | 德惠市万宝镇曾家村前曾家屯饮用水水源地 | 125°22′5.53″ | 44°10′50.76″ | 万宝镇 | 曾家村 | 曾家小学院内 | 1470 |
| 298 | 德惠市万宝镇刘城子村孤家子屯饮用水水源地 | 125°23′54.75″ | 44°12′53.48″ | 万宝镇 | 刘城子村 | 孤家子屯（学校院内） | 1375 |
| 299 | 德惠市万宝镇大王家村大王家屯饮用水水源地 | 125°20′44.24″ | 44°7′2.49″ | 万宝镇 | 大王家村 | 大王家屯 | 1219 |
| 300 | 德惠市万宝镇前进村腰拉屯饮用水水源地 | 125°23′7.97″ | 44°8′42.74″ | 万宝镇 | 前进村 | 前进村 | 1448 |
| 125°23′39.95″ | 44°8′51.08″ | 万宝镇 | 前进村 | 前进村 |
| 301 | 德惠市万宝镇万宝村上沟屯5饮用水水源地 | 125°21′44.48″ | 44°9′4.20″ | 万宝镇 | 万宝村 | 上沟屯 | 1255 |
| 125°22′0.99″ | 44°9′12.62″ | 万宝镇 | 万宝村 | 上沟屯 |
| 302 | 德惠市万宝镇富强村陈家屯饮用水水源地 | 125°17′2.87″ | 44°8′44.31″ | 万宝镇 | 富强村 | 陈家屯 | 2644 |
| 125°17′21.49″ | 44°8′45.76″ | 万宝镇 | 富强村 | 陈家屯 |
| 303 | 德惠市万宝镇代家村彭举窝卜饮用水水源地 | 125°16′26.66″ | 44°11′44.89″ | 万宝镇 | 代家村 | 彭举窝堡屯 | 2268 |
| 125°16′34.49″ | 44°11′45.15″ | 万宝镇 | 代家村 | 彭举窝堡屯 |
| 304 | 德惠市万宝镇镇区镇区饮用水水源地 | 125°20′32.47″ | 44°8′38.14″ | 万宝镇 | 镇区 | 粮库院内 | 1917 |
| 305 | 德惠市天台镇小城子小城子屯饮用水水源地 | 125°35′53.59″ | 44°31′19.50″ | 天台镇 | 小城子村 | 全家屯 | 3424 |
| 125°35′45.04″ | 44°31′21.95″ | 天台镇 | 小城子村 | 全家屯 |
| 306 | 德惠市天台镇泉子泉子屯饮用水水源地 | 125°35′44.28″ | 44°38′15.06″ | 天台镇 | 泉子村 | 泉子屯 | 2572 |
| 307 | 德惠市天台镇七家子七家子屯饮用水水源地 | 125°33′16.26″ | 44°32′33.59″ | 天台镇 | 七家子村 | 村部后院屯 | 1965 |
| 125°33′14.47″ | 44°32′30.24″ | 天台镇 | 七家子村 | 村部后院屯 |
| 308 | 德惠市天台镇光明五门张屯饮用水水源地 | 125°38′25.70″ | 44°32′50.34″ | 天台镇 | 光明村 | 村部后院 | 3398 |
| 125°38′24″02 | 44°32′51.81″ | 天台镇 | 光明村 | 村部后院 |
| 309 | 德惠市天台镇新发马城子屯饮用水水源地 | 125°35′52.13″ | 44°36′55.24″ | 天台镇 | 新发村 | 马城子屯 | 1382 |
| 310 | 德惠市天台镇崔家穆家堡子屯饮用水水源地 | 125°32′47.78″ | 44°35′6.05″ | 天台镇 | 崔家村 | 穆家堡子 | 1694 |
| 311 | 德惠市天台镇崔家崔家堡子屯饮用水水源地 | 125°32′0.62″ | 44°34′14.94″ | 天台镇 | 崔家村 | 崔家堡子屯 | 1879 |
| 312 | 德惠市天台镇棋盘村腰屯饮用水水源地 | 125°30′33.11″ | 44°34′58.12″ | 天台镇 | 棋盘村 | 腰屯村部院内 | 2124 |
| 313 | 德惠市天台镇何家小东荒屯饮用水水源地 | 125°38′53.58″ | 44°34′53.10″ | 天台镇 | 何家村 | 小东荒屯村部东侧预留地 | 3324 |
| 314 | 德惠市天台镇船厂蔡家屯饮用水水源地 | 125°35′58.33″ | 44°34′15.95″ | 天台镇 | 船厂村 | 蔡家屯北养牛户门北村上预留地 | 3324 |
| 315 | 德惠市天台镇佟家佟家窝堡饮用水水源地 | 125°30′37.83″ | 44°38′5.58″ | 天台镇 | 佟家村 | 徐家窝堡（村部西墙外） | 2417 |
| 316 | 德惠市天台镇全家全家屯饮用水水源地 | 125°29′29.02″ | 44°36′43.56″ | 天台镇 | 全家村 | 村部院内 | 2318 |
| 317 | 德惠市天台镇华家华家屯饮用水水源地 | 125°27′31.29″ | 44°36′5.86″ | 天台镇 | 华家村 | 华家屯（公路旁） | 1759 |
| 318 | 德惠市天台镇天台村三姓庄饮用水水源地 | 125°33′52.03″ | 44°36′13.18″ | 天台镇 | 天台村 | 三姓庄屯 | 3812 |
| 125°33′48.58″ | 44°36′9.54″ | 天台镇 | 天台村 | 三姓庄屯 |